Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 4-КОН/14

расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

г. Иркутск			                     		                                               	                                                                                  «26» сентября 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого конкурса № 4-КОН/14 на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  02.09.2014 г.                       (№ 31401478597).

Закупочная комиссия (приказ № 713 от 01.09.2014 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Наталья Георгиевна Галеева | Член комиссии | Заведующая аптекой | Присутствует |
| Юлия Ильинична Шагдырова | Член комиссии | Старший провизор аптеки | Присутствует |
| Екатерина Владимировна Голубкова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | Член комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Голубкова Е.В. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: расходный материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| №/№ | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наконечники универсальные | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 100 мкл. Наконечники стерильные, бесцветные, градуированные, с фаской. В штативе не менее 96 шт. Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена (предотвращает контаминацию при распространении аэрозоля). Использование при работе с опасными, радиоактивными или коррозийными образцами. Автоклавирование при 121о С не менее 15 мин. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенности . | упаковка | 1 |
|  | Наконечники универсальные | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл, в штативе, стерильные. Длина наконечника не менее 78 мм Наконечники стерильные, бесцветные с фаской и совместимы с дозаторами разных производителей. В штативе не менее 100 шт. Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена. Использование при работе с опасными, радиоактивными или коррозийными образцами. Автоклавирование при 121о С не менее 15 мин. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенности . | упаковка | 1 |
|  | Наконечники универсальные | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом от 0,1 до 10 мкл. Длина наконечника не более 45 мм. Стерильные, бесцветные, градуированные, с фаской и совместимы с автоматическими дозаторами разных производителей. В штативе не менее 96 шт. Наличие гидрофобного фильтра из полиэтилена. Использование при работе с опасными, радиоактивными или коррозийными образцами. Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенности и эмбриотоксичности. | упаковка | 1 |
|  | Пипетка серологическая | Пипетка серологическая объемом 5 мл., прозрачная Материал изготовления – полистирол. Наличие защитного тампона. Наличие градуировки с ценой деления 0,1 мл. Сертифицирована на апирогенность. Индивидуально упакованная, стерильная Цветовая кодировка – голубая. | упаковка | 1 |
|  | Чашка Петри | Чашка Петри Диаметр - не менее 92 мм. Высота - не менее 16 мм. Материал изготовления - ультрапрозрачный полистирол. Термоустойчива до +80°С для работы с горячим агаром. Наличие вентиляционных отверстий в крышке для обеспечения газообмена. Стерильная упаковка. В упаковке не менее 20 штук. | упаковка | 1 |
|  | Чашка Петри | Чашка Петри 35 мм Диаметр - не менее 35 мм. Высота - не менее 10 мм. Материал изготовления - ультрапрозрачный полистирол. Термоустойчива до +80°С для работы с горячим агаром. Наличие вентиляционных отверстий в крышке для обеспечения газообмена. Стерильная упаковка. В упаковке не менее 20 штук. | упаковка | 1 |
|  | 4-луночный планшет | Планшет 4-луночный Предназначен для процедуры ЭКО. Количество лунок - 4. Наличие специальной поверхности, улучшающей рост культур. Площадь для культивирования составляет не менее 1,9 см² на одну лунку. Материал изготовления - полистирол. Размеры планшета - 66*66 мм. Наличие бортика, предотвращающего повреждения поверхности лунок и поддерживающего стабильность температуры, толщиной не менее 0,8 мм. Стерильная упаковка. Сертифицирован на апирогенность и эмбрионетоксичность. В упаковке не менее 4 штук. | упаковка | 70 |
|  | Пробирка культуральная | Пробирка культуральная, полистироловая объемом 14 мл Рабочий объем – не менее 12 мл. Материал изготовления – полистирол, не содержащий тяжелых металлов. Прозрачная с бесцветной пробкой. Диаметр – не менее 18 мм. Высота – не менее 95 мм. Наличие круглого дна. Наличие пробки с двухпозиционным закрытием пробирки – вентилируемым и плотным. Центрифугирование до 4000 х g в качающемся роторе, до 5500 x g в роторе с адептером. Сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность. Нецитотоксичная. Наличие стерильной индивидуальной упаковки. В упаковке не менее 500 штук. | упаковка | 1 |
|  | Пробирки центрифужные | Пробирка центрифужная объемом 10 мл, бесцветная. Материал изготовления – полипропилен. Диаметр – не менее 16 мм. Высота – не менее 100 мм. Наличие конического дна. Наличие резьбовой горловины и винтовой крышки. Цвет крышки - желтый. Наличие области для маркировки и печатной градуировки. Центрифугирование до 4500g. Автоклавирование при 121°C в течение 15 минут. Стерильная упаковка. В упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 5 |
|  | Контейнер для биоматериала | Контейнер для биоматериала объемом 100 мл, предназначен для хранения и транспортировки биоматериала. Диаметр - не менее 57 мм. Высота - не более 76 мм. Материал изготовления - полипропилен. Контейнер бесцветный, стерильный. Наличие плоского дна. Наличие винтовой горловины и крышки. Возможность автоклавирования при 121°C в течение 15 минут. Наличие этикетки для маркировки, подверждающей стерильность контейнера. Наличие объемной градуировки. В упаковке не менее 5 штук. | упаковка | 100 |
|  | Набор для забора яйцеклеток | Набор для забора яйцеклеток Набор состоит из двухпросветной металлопластиковой иглы и системы трубок. Игла для забора яйцеклетки – стерильное, расходуемое медицинское изделие однократного применения, предназначенное для трансвагинального забора яйцеклетки под ультразвуком с помощью вакуум - аспиратора Игла двухпросветная, металлопластиковая. Стержень сделан из стали, павильон иглы – из метил пентен Со-полимер. Длина иглы – 330 мм Длина павильона иглы – 30 мм Длина эхомаркировки – 10 мм Диаметр иглы – 17 G (OD 1.5 мм) Диаметр канала для промывания – 0,83 мм Вместимость канала для аспирации – 0,251 мл Вместимость на см аспирационного канала – 0,007 мл Вместимость канала для промывания – 0,046 мл Вместимость на 1 см канала для промывания – 0,001 мл Система трубок соединяется с иглой через пластиковый павильон и муфту, муфта имеет цветовую кодировку – красного цвета. Пластиковый павильон имеет специальный маркер для тактильного определения направления среза иглы. Система трубок состоит из трех частей: аспирационной трубки выполненной из алифатического термопластического поли этер-уретана, заканчивающейся пробкой из силиконового каучука, вакуумной трубки из тефлона, заканчивающейся красным Luer коннектором из полипропилена и трубкой для промывания, выполненной из алифатического термопластического поли этер-уретана заканчивающейся прозрачным Luer коннектором из полипропилена. Длина аспирационной трубки – 950 мм Длина вакуумной трубки – 512 мм Длина трубки для промывания – 712 мм Пробка конусообразная, имеет диаметр 14-18 мм В набор входит адаптор для подключения аспирационной трубки к помпе конусообразный, ступенчатый, диаметр от 4 до 10,5 мм Индивидуальная упаковка 21. Каждое изделие упаковано индивидуально, игла упакована в полую трубку выполненную из полиэтилена низкой плотности PE530, далее упакован в двойную мягкую упаковку из крафт бумаги, плотностью 60 гр\см и полиэстерной или полиэтиленовой пленки толщиной 12 или 51 μ, соответственно. | шт | 100 |
|  | Катетер для сложного переноса эмбрионов | Стерильный катетер состоит из ведущего катетера со сферическим концом, с сантиметровыми отметками и эластичного трансферного катетера с укрепленной металлической ручкой с сантиметровым отметками, с эхопозитивным наконечником. Наличие переходника «Луер». Длина направляющей не менее 190 мм, Общая длина трансферного катетера не менее 271,8 Катетер имеет уплотнительные кольца для установки глубины и направления проникновения Отсутствие эмбриотоксичности подтверждено MEA –тестом. Апирогенность подтверждена LAL-тестом. Стерилизаованы гамма- излучением Упаковка двуслойная, стерильная. Наличие цветного индикатора радиационной стерилизации. | шт | 500 |
|  | Наконечники для стриппера | Наконечник для стриппера, 135 мкм предназначен для манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека при проведении различных этапов процедуры ЭКО. Внутренний диаметр – 135 мкм. Стерильный. Сертифицирован на отсутствие ДНКаз, РНКаз, апирогенности и эмбриотоксичности. В упаковке не менее 20 штук. | упаковка | 1 |
|  | Наконечники для стриппера | Наконечник для стриппера предназначен для манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека при проведении различных этапов процедуры ЭКО. Внутренний диаметр - не менее 170 мкм и не более 175мкм. Стерильный. Сертифицирован на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эмбриотоксичности и апирогенность. В упаковке не менее 20 штук. | набор | 1 |
|  | Микропипетка | Микропипетки для холдинга, предназначены для удержания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. Внешний диаметр от 65 до 95 мкм Внутренний диаметр от 15 до 20 мкм Угол рабочей поверхности – 30 градусов. В упаковке не менее 10 штук. | упаковка | 1 |
|  | Микроинъекционная пипетка | Микропипетки микроинъекционные со спайком Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. Длина скоса от 11 до 12 мкм, Внутренний диаметр от 5 до 6 мкм, Угол рабочей поверхности 30 градусов. Внутренние стенки – параллельные, стерилизованы гамма – облучением. В упаковке не менее 10 штук. | упаковка | 1 |
|  | Полоски индикаторные | 1. Предназначены для измерения pH в окрашенных образцах.2. Должны объединять pH-индикатор и цветовую шкалу на одной полоске для повышения точности интерпритации в окрашенных растворах.3. Наличие невидимого гидрофобного барьера сверху окрашенной зоны, предотвращающего капиллярное действие тестируемого образца 4. Определяемый диапазон рН 6.0-8.1. 5. Градация - 6.0 - 6.3 - 6.6 - 6.9 - 7.2 - 7.5 - 7.8 - 8.1. 6. Одна упаковка должна содержать не менее 200 полосок. | упаковка | 3 |
|  | Многослойный очищающий липкий мат | Предназначен для обеспечения стерильности в чистых помещениях. 2. Состоит из тонких листов полиэтиленовой пленки покрытой клеем. 3. Устойчив к механической деформации, предотвращает проскальзывание на полу благодаря клейкому основанию. 4. Имеет не менее тридцати пронумерованных сменных листов, удаляющихся последовательно по мере загрязнения. 5. Наличие в углу каждого листа площадки с номером, свободной от клея, для быстрой и легкой замены. 6. В упаковке не менее 5 ковриков. | упаковка | 3 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком не менее 65 % основного срока годности.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, с момента подписания договора до 20.12.2014 г, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются поставщику по факсу или по электронной почте.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:   1 518 905 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот пять) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах: Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого товара, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 26 сентября 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, приемная главного врача. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

- На рассмотрение Закупочной комиссии была представлена поданная заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «СибЛабСервис» 664033, г.Иркутск, ул.Фаворского, 1, офис 9 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | № 87 от 23.09.2014 г. 09 ч. 30 мин. |

- Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленную заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и, проверив соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «СибЛабСервис» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | № 87 от 23.09.2014 г. 09 ч. 30 мин. |
| Место нахождения | 664033, г.Иркутск, ул.Фаворского, 1, офис 9 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3812132920 ОГРН 1113850010174 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в конкурсе, признать участником конкурса ЗА единогласно |

На основании п. 7.2.4.8, 7.2.4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., открытый конкурс признается несостоявшимся.

Закупочная комиссия приняла следующее решение: договор заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, признанным участником конкурса - ООО «СибЛабСервис» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе - 1 500 905,00 (Один миллион пятьсот тысяч девятьсот пять) рублей, 00 копеек.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.7.2.4.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | _________________ | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» |
| --- | --- | --- |
| Наталья Георгиевна Галеева | _________________ | Заведующая аптекой |
| Юлия Ильинична Шагдырова | _________________ | Старший провизор аптеки |
| Екатерина Владимировна Голубкова | _________________ | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа |