## Общая потребность в материалах
УТВЕРЖДАЮ |  |  | приложение №
Директор ГБУЗ "ИОКБ"
___________________ Д.С.Бортник
ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница"
Ведомость основных МАТЕРИАЛОВ
на выборочный капитальный ремонт отделения радиологического корпуса
№ пп | Наименование материала | Характеристика материала | Ед.изм. | Кол.
1 | Автомат | Автомат ВА 80 А | шт | 1
2 | Арматура | Арматура | т | 0.1226
3 | Бетон | Бетон | м3 | 1.624
4 | Блоки дверные | металлические утепленные входные (1300х2100) | м2 | 5.46
5 | Блоки оконные | пластиковые поворотно- откидные одностворчатые | м2 | 8.64
6 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.0186
7 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.0158
8 | Бруски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0995
9 | Вентили пожарные | 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1
10 | Водомеры | Водомеры | шт. | 1
11 | Водоподогреватель | из нержавеющей стали Термекс ЭВН IDV 100 или эквивалент | компл. | 1
12 | Выключатель | - Выключатель С/У 1кл. IP54 | 100 шт | 3
13 | Выключатель | - Выключатель С/У 2 кл. IP54 | 100 шт | 3
14 | Выключатель | - Выключатель О/У 1кл. IP54 | 100 шт | 4
15 | Гипсовые вяжущие | марка Г3 | т | 0.023
16 | Головки | для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 3
17 | Гофра | для унитаза | шт | 1
18 | Грунтовка | предназначена для снижения пористости всех типов строительных поверхностей (бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных) перед окраской любыми видами красок. Применяется для внутренних и наружных работ. | кг | 37.68
19 | Двери | алюминиевые с панелями сэндевич | м2 | 5.25
20 | Дверной блок | рентгенозащитный Pb -2 мм | шт | 1
21 | Доводчик | нагрузка не менее 90 кг | шт | 3
22 | Доски | необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0002
23 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0014
24 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0206
25 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.0024
26 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0418
27 | Заглушки | для плинтуса | шт | 0.8
28 | Задвижки | из ковкого чугуна Д=50 | шт. | 1
29 | Затирка | Сухая многокомпонентная смесь на основе цемента, наполнителей и полимерных добавок, предназначенная для заполнения швов настенной и напольной керамической плитки, максимальная прочность зерна не менее 0,63 мм, прочность на сжатие не менее 23,1 МПа, прочность сцепления не менее 0,42 МПа, насыпная плотность не менее 1,73 гр/см2, влажность сухой смеси 0,7 %, тара не более 2,0 кг. Может использоваться для наружных и внутренних работ любой влажности. | т | 0.074
30 | Кабель -канал | Кабель -канал 16*25 | м | 100
31 | Кабель -канал | Кабель -канал 60*60 | 100м | 25
32 | Клей | Сухая клеевая смесь на цементной основе. Применяется для облицовки стен и полов керамической плиткой по кирпичу, бетону, цементной штукатурке, известково-цементных штукатурок в сухих, влажных помещениях. Для наружних и внутренних работ. Рекомендуемая толщина слоя при нанесении, мм 1-3. | кг | 567.08
33 | Клей | наклеивание всех видов бумажных обоев, а также виниловых и других специальных обоев - универсальный Состав: модифицированные эфиры крахмала, противогрибковые добавки. Свойства: высокая прочность приклеивания, возможность корректировки обойного полотна, противогрибковая защита, прозрачность после высыхания Легкое нанесение. Время приготовления – не более 5 минут.. Разводится быстро и без комков. Расход: не менее 30 м2 на упаковку | т | 0.0006
34 | Комплект | для крепления унитаза | шт | 1
35 | Кран | пожарный Д=50 | шт | 1
36 | Кран | шаровый Д=15 | шт | 12
37 | Кран | шаровой Д=20 | шт | 2
38 | Кран | шаровый Д=32 | шт | 3
39 | Краска | Краска водоэмульсионная акриловая супер белая; легко наносится на поверхность без подтеков, брызг и разводов; быстро сохнет; после нанесения образует ровную матовую поверхность; скрывает микронеровности стен и потолка; не желтеет; не мелит. Применяется для окраски потолков и стен впомещениях с нормальной влажностью. | т | 0.018
40 | Краска | Универсальная эмаль ПФ-115 (краска ПФ-115) для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. | т | 0.0264
41 | Краски | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный... | т | 0.0003
42 | Крепление | для умывальника | шт | 3
43 | Крепление | для скорлупы 57/30 | шт. | 40
44 | Крепления | для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3
45 | Кронштейны и подставки | под оборудование из сортовой стали | кг | 12
46 | листы гипсоволокнистые | влагостойкие ГВЛВ 12 мм | 100 м2 | 0.0103
47 | Листы гипсоволокнистые | влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м2 | 8.96
48 | Манжет | Манжет | шт | 3
49 | Манометр | Манометр | шт | 2
50 | Манометр | Манометр общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1
51 | Навесы | дверные 70-80 мм | шт | 2
52 | Наконечники | Наконечники | кг | 0.0594
53 | Нащельник | до 100 мм | шт | 6
54 | Обвязки водомеров | из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1
55 | Обои | виниловые под окраску | 100 м2 | 0.3221
56 | Олифа | для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0113
57 | Отвод | стальной Д=50 | 100шт | 6
58 | Отлив | Подоконный отлив 1400*200 | м2 | 1.12
59 | пена монтажная | Герметик пенополиуретановый 0,75-0,85 мл | шт. | 17.766
60 | Перегородка | Перегородка алюминиевая с дверным блоком, остекленная | шт | 1
61 | Плинтус | Плинтус пластиковый | м | 10.1
62 | Плитки | Напольный матовый керамогранит. Цвет бежевый или серый. Толщина мм: не менее 10. Размер: не менее 30смх30см, устойчивая к обработке агрессивными растворами. Не скользящая поверхность Постоянство цвета при любых внешних условиях. Распределение цвета и рисунка по всей глубине. | м2 | 8.16
63 | Плитки | Керамическая для внутренней облицовки стен и перегородок, толщина 0,6-0,7 мм Цвет: белая (варианты: мрамовидная , однотонная), поверхность: глянцевая или матовая Разница между сторонами плиток одной партии: не более 1,5 мм. Разнотолщинность 1ой партии, не более 1 мм. Косоугольность не более 1 мм | м2 | 140
64 | Подводка | Подводка ГГ для бочка 60 | шт | 1
65 | подводка | подводка для водонагревателя 90 Al | шт. | 2
66 | Подводка | Подводка для смесителя Д=60 | шт | 6
67 | Подоконник | Подоконник ПВХ БФК 6000х350 | шт | 1
68 | Провод | Провод ВВГ 3мм*1,5мм | м | 50
69 | Провод | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 50
70 | Провод | Провод ВВГ 4мм*25мм | м | 25
71 | Профиль | Профиль направляющий | м | 9.76
72 | Профиль | Профиль стоечный | м | 18.72
73 | Раковины | - Раковины с пьедесталом | компл. | 3
74 | Раствор | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.3359
75 | решетка | вентиляционная решетка 500х500 мм | шт. | 2
76 | решетка | жалюзийные (вентиляционные) П2030Р, 200*300 мм, для установки установленной на объекте Заказчика установленные | шт | 20
77 | Розетка | - Розетка С/У 1 м IP54 | 100 шт | 16
78 | Рубильник | Рубильник 10А, 3х полюс. | шт | 2
79 | Рукав | Рукава пожарный напорный | к-т | 1
80 | Светильники | Светильник с лампами накаливания: корпус из листовой стали с полимерным покрытием ГОСТ 17677-82, ГОСТ МЭК 924-2002 | 100 шт | 2
81 | Светильники | Светильник в комплекте, бактерицидный(110*80*940), лампа ЛТС30Т8: корпус из листовой стали с полимерным покрытием, рассеиватель - цвет "опал" ГОСТ 17677-82, ГОСТ МЭК 924-2002 Характеристики ЭПРА: коэффициент мощности не менее 0,98%, рабочая частота 43-45 кГЦ, время предварительного подогрева электродов ±1,8 с | шт | 3
82 | Светильники | Светильник 625*160*65, накладной, светодиодный, корпус из листовой стали с полимерным покрытием, рассеиватель - цвет "опал", ГОСТ 17677-82, ГОСТ МЭК 924-2002, Характеристики ЭПРА: коэффициент мощности не менее 0,97% | 100 шт | 9
83 | Сифон | для умывальника | компл. | 3
84 | Скорлупа | 57/30 | м | 20
85 | Смеситель | Смеситель ЯНГ | шт | 3
86 | Соединитель | для плинтуса | шт | 1.5
87 | Сталь | листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | т | 0.0058
88 | Стволы | пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 1
89 | Счетчик | холодной воды ВСХ20 | шт | 1
90 | Толь | с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 28.458
91 | Труба | для унитаза | шт | 1
92 | Труба | стальная Д=20 | м | 4
93 | Труба | стальная Д=50 | м | 14
94 | Трубки | защитные гофрированные | м | 3.63
95 | Трубопроводы | с гильзами | м | 15
96 | Трубопроводы | Д=50 | м | 6
97 | Трубопроводы | из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним… | м | 16.966
98 | Трубы | полипропиленовые Д=20 | м | 31.61
99 | Трубы | полипропиленовые Д=32 | м | 16.88
100 | Тяга рычаг | Тяга рычаг | шт | 1
101 | Угол | внешний для плинтуса | шт | 1.4
102 | Угол | внутренний для плинтуса | шт | 2.5
103 | Унитаз с бочком | с бочком | компл. | 1
104 | Фильтр | сетчатый Д=50 | шт | 1
105 | Фланцы стальные | стальные | шт. | 5
106 | Цемент | гипсоглиноземистый расширяющийся... | т | 0.0038
107 | Шпаклевка | Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Толщина слоя минимальная 1 мм, максимальная 5 мм. | кг | 37.46
108 | Штукатурка | Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. | т | 0.8861
109 | Щиты | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 1.378
110 | Электрозадвижка | - Электрозадвижка с пультом управления Д=50 | шт | 1
Составила: инженер строительного отдела Н.А.Никулина
Проверила: начальни к строительного отдела Т.В.Олейникова