Протокол заседания закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 6-К/14

на право заключения договора на поставку

установки охлаждения жидкости

г. Иркутск			                     		                                               	           «25» апреля 2014 г.

Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 6-К/14 на право заключения договора на поставку установки охлаждения жидкости.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 6-К/14 на право заключения договора на поставку установки охлаждения жидкости были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  17.04.2014 г. (№ 31401082023).

Закупочная комиссия (приказ № 317 от 17.04.2014 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Присутствует |
| Екатерина Владимировна Дубынина | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | Член комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: поставка установки охлаждения жидкости

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование параметра | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Технические параметры: Холодопроизводительность установки | не менее 16 кВт |
| Хладагент | R-407C |
| Хладоноситель | вода |
| Размеры холодильного модуля (длина х ширина х высота) | не более 1800×800×1000 мм |
| Размеры выносного конденсатора (длина х ширина х высота) | не более 1550×242×661 мм |
| Материал холодильного модуля металлический каркас с защитно-декоративными панелями | Наличие |
| Масса холодильного модуля | не более 320 кг |
| Масса конденсатора | не более 80 кг |
| Номинальное значение рабочей температуры хладоносителя | +7°С |
| Возможное задаваемое значение температуры хладоносителя под автоматическое управление, в диапазоне | min значение не более +4°С max значение не более +12°С |
| Тепло выделяемое в пространство, не более | 20,5 кВт |
| Принудительная циркуляция хладоносителя (насос) | Наличие |
| система автоматического управления | наличие |
| Защита от аварийных режимов работы | Наличие |
| Визуальная сигнализация | Наличие |
| Комплектация |  |
| герметичный спиральный компрессор | наличие |
| - запорные вентили на всасывании и нагнетании | наличие |
| - нагреватель картера | наличие |
| терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровой глазок, реле давления | наличие |
| пластиковая негерметичная емкость | наличие |
| насос из конструкционной стали | наличие |
| система автоматического управления, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы. Электрические компоненты установки (электрощит) имеют степень защиты IP54. | наличие |
| выносной конденсатор | наличие |
| система зимнего пуска | наличие |
| дифференциальный клапан | наличие |
| обратный клапан перед ресивером | наличие |

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

Участник закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара, год выпуска, перечень документов, подтверждающих качество, срок гарантии.

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __».

3. Требования к качеству товара: Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2013 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).  Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, во 2-3-м квартале 2014 г., по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка и установка , ввод в эксплуатацию осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем оборудования.

5. Начальная (максимальная) цена договора:   440 220,00  (четыреста сорок тысяч двести двадцать) рублей.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку оборудования.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 25 апреля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев единственную заявку на участие на участие в запросе цен (котировок) в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области, на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующее решение:

| Наименование участника закупки | ООО «Восток-Промхолод» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх. № 8 от 21.04.2014 г. в 15-31 |
| Место нахождения | 664039, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д.38 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3812081513 ОГРН 1053812028368 |
| Телефон/факс | ---------- |
| Цена договора (руб.) | ------------ |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ При вскрытии конверта, поданного участником запроса цен (котировок), Закупочной комиссией было установлено, что участник не предоставил заявку на участие в запросе цен (котировок), содержащую предложение о цене, качественных и технических характеристиках товара и иных условиях осуществления поставки, предусмотренных документацией о проведении запроса цен (котировок) |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), был подан только один конверт, Закупочная комиссия осуществила его вскрытие и рассмотрела представленные документы на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение: документы не соответствуют требованиям документации, извещения о проведении запроса цен (котировок), в связи с чем запрос  цен (котировок) признается несостоявшимся.

Голосовали: За. Единогласно.

Заседание Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ» окончено 25 апреля 2014 г. в 11 часов 10 минут (иркутское время).

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www. zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Евгений Родионович Саратов | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Сергей Викторович Витенко | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Екатерина Владимировна Дубынина | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |