Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 1-КОН/15

на право заключить договор на поставку

эндоскопического оборудования

г. Иркутск			                     		                                               	                                                                           «26» марта 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого конкурса № 1-КОН/15 на право заключить договор на поставку эндоскопического оборудования были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru  от  02.03.2015 г. (№ 31502075662)

Закупочная комиссия (приказ № 44 от 27.01.2015 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Заместитель председателя комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа (и.о. начальника отдела по обеспечению государственного заказа) | Присутствует |
| Евгении Валерьевич Храмцов | Член комиссии | Заведующий эндоскопическим отделением | Отсутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Серегина Т.В. уполномочена заместителем председателя комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: эндоскопическое оборудование

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Требования к функциональным и техническим характеристикам медицинского оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеогастроскоп | Приложение №1 | шт. | 2 |
| 2 | Гастрофиброскоп | Приложение №2 | шт. | 1 |

Приложение№1

| №№ | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Эндоскопический прибор предназначен для обеспечения терапевтического доступа в верхние отделы желудочно-кишечного тракта и визуализации посредством видеомонитора. | Наличие |
| 1.2 | Совместимость с имеющимся у Заказчика видеопроцессором ПЕНТАКС EPK-100p. | Наличие |
| 1.3 | Разъём к видеопроцессору с системой предупреждения петлеобразования: | Поворот кабеля световода в разъёме не менее 180° |
| 1.4 | Угол поля зрения: | не менее 140° |
| 1.6 | Глубина резкости (в диапазоне): | от 5 до 100 мм |
| 1.7 | Отклонение дистального конца: | - |
| 1.7.1 | вверх/вниз: | не менее 210° / 120° |
| 1.7.2 | вправо/влево: | не менее 120° / 120° |
| 1.8 | Диаметр вводимой трубки: | не более 9,8 мм |
| 1.9 | Диаметр инструментального канала: | не менее 2,8 мм |
| 1.10 | Диаметр дистального конца: | не более 9,8 мм |
| 1.11 | Длина рабочей части: | не менее 1050 мм |
| 1.12 | Общая длина: | не более 1373 мм |
| 1.13 | Комплект принадлежностей одного прибора: | - |
| 1.13.1 | Чистящая щетка: | 2 шт. |
| 1.13.2 | Резиновый клапан биопсийного канала: | 10 шт. |
| 1.13.3 | Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса: | 1 шт. |
| 1.13.4 | Набор обратных клапанов для клапана подачи воздуха/воды : | 1наб. |
| 1.13.5 | Набор О-образных колец для клапана отсоса : | 1наб. |
| 1.13.6 | Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды: | 1 шт. |
| 1.13.7 | Крышка газового клапана: | 1 шт. |
| 1.13.8 | Силиконовое масло: | 1 шт. |
| 1.13.9 | Крышка для замачивания: | 1 шт. |
| 1.13.10 | Бокс для транспортировки : | 1 шт. |
| 1.13.11 | Резиновый клапан биопсийного канала (установлен в оборудование) | 1 шт. |
| 1.13.12 | Пластиковый клапан отсоса (установлен в оборудование) | 1 шт. |
| 1.13.13 | Клапан подачи воздуха/воды (установлен в оборудование) | 1 шт. |

Приложение№2

| №№ | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Эндоскопический прибор на основе волоконной оптики, предназначенный для осмотра верхних отделов желудочно-кишечного тракта, с лечебной эндоскопии и прицельной биопсии ткани. | Наличие |
| 1.2 | Возможность электрохирургических терапевтических манипуляций. | Наличие |
| 1.3 | Блок управления. | Наличие |
| 1.4 | Полностью герметичный аппарат для полного погружения в раствор для дезинфекции или стерилизации. | Наличие |
| 1.6 | Отдельное сопло для смыва с покровного стекла дистальной головки и отдельное сопло для подачи воздуха. | Наличие |
| 1.7 | Автоклавируемый, устанавливаемый защёлкиванием клапан подачи воды и воздуха. | Наличие |
| 1.7.1 | Автоклавируемый, устанавливаемый защёлкиванием клапан аспирации. | Наличие |
| 1.7.2 | Совместимость с имеющимся у Заказчика источником света ПЕНТАКС LH-150PC без дополнительных переходников и адаптеров. | Наличие |
| 1.8 | Технические характеристики: | - |
| 1.9 | Угол поля зрения: | не менее 100° |
| 1.10 | Глубина резкости (в диапазоне) : | От 3 до 100 мм |
| 1.11 | Диоптрия (в диапазоне): | От +2 до -8 диоптрий |
| 1.12 | Изгиб дистального конца: | - |
| 1.13 | вверх/вниз: | Не менее 210°/ 120° |
| 1.13.1 | вправо/влево: | Не менее 120°/ 120° |
| 1.13.2 | Диаметр дистального конца: | Не более 9.8 мм |
| 1.13.3 | Диаметр вводимой трубки: | Не менее 2,8 мм |
| 1.13.4 | Диаметр рабочего канала: | Не более 9,8 мм |
| 1.13.5 | Рабочая длина: | Не менее 1045 мм |
| 1.13.6 | Общая длина: | Не более 1395 мм |
| 1.13.7 | Комплект принадлежностей одного прибора: | - |
| 1.13.8 | Чистящая щетка: | 1 шт. |
| 1.13.9 | Чистящая щетка для цилиндра отсоса: | 1 шт. |
| 1.13.10 | Резиновый клапан биопсийного канала: | 10 шт. |
| 1.13.11 | Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса : | 1 шт. |
| 1.13.12 | Набор обратных клапанов (10 штук) для клапана подачи воздуха/воды: | 1 наб. |
| 1.13.13 | Набор О-образных колец для клапана отсоса: | 1 наб. |
| 1.13.14 | Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды: | 1 шт. |
| 1.13.15 | Крышка окуляра: | 1 шт. |
| 1.13.16 | Наглазник: | 1 шт. |
| 1.13.17 | Загубник: | 1 шт. |
| 1.13.18 | Силиконовое масло: | 1 флакон (3 мл.) |
| 1.13.19 | Крышка газового клапана: | 1 шт. |
| 1.13.20 | Чемодан: | 1 шт. |
| 1.13.21 | Резиновый клапан биопсийного канала (установлен в оборудование) | 1 шт. |
| 1.13.22 | Пластиковый клапан отсоса (установлен в оборудование) | 1 шт. |
| 1.13.23 | Клапан подачи воздуха/воды (установлен в оборудование) | 1 шт. |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию и обучение персонала осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки, ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора:   3 456 500 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:  Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке товара до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 26 марта 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, приемная главного врача. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

- На рассмотрение Закупочной комиссии была представлена поданная заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «Азия Сиб» г. Иркутск, ул. Пискунова, д.160, офис 304 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх.№ 127 от 23.03.2015 г. 16 ч. 28 мин. |

- Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленную заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и, проверив соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Азия Сиб» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 127 от 23.03.2015 г. 16 ч. 28 мин. |
| Место нахождения | 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.160, офис 304 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3808113160 ОГРН 1043801047872 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в конкурсе, признать участником конкурса ЗА единогласно |

На основании п. 7.2.4.8, 7.2.4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., открытый конкурс признается несостоявшимся.

Закупочная комиссия приняла следующее решение: договор заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, признанным участником конкурса - ООО «Азия Сиб» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе:   3 456 500 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.7.2.4.7  Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | _________________ | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» |
| --- | --- | --- |
| Татьяна Владимировна Чауш | __________________ | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа (и.о. начальника отдела по обеспечению государственного заказа) |
| Татьяна Александровна Серегина | _________________ | Экономист ЦПМУ и ДМС |

| Юлия Владимировна Черепанова | _________________ | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа |
| --- | --- | --- |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | _________________ | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа |