Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 17-К/15

на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

г. Иркутск			                     		                                               	           «02» апреля 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 17-К/14 на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 17-К/15 на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  19.03.2015 г. (№31502144871).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Мария Ивановна Комелькова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Наталья Георгиевна Галеева | Член комиссии | Заведующая аптекой | Отсутствует |
| Юлия Ильинична Шагдырова | Член комиссии | Старший провизор | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Комелькова М.И. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: поставка расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для переноса эмбрионов в полость матки | Стерильный катетер, состоит из ведущего катетера со сферическим концом, с сантиметровыми отметками и эластичного трансферного катетера с укрепленной металлической ручкой с сантиметровым отметками, с эхопозитивным наконечником. Переходник «Луер». Длина направляющей 190 мм, общая длина трансферного катетера 271,8 Уплотнительные кольца для установки глубины и направления проникновения Отсутствие эмбриотоксичности подтверждено MEA –тестом Апирогенность подтверждена LAL-тестом. Стерилизация гамма- излучением Двуслойная стерильная упаковка Индикатор радиационной стерилизации красного цвета | шт | 130 |
| 2 | Катетер для сложного переноса эмбрионов в полость матки | 1. Состоит из трех частей: катетера, интродьюсера и стилета. 2. Катетер представляет собой прозрачную гибкую трубку из алифатического полиуретана, заканчивающаяся прозрачным Luer коннектором из полипропилена. 3. Внутри катетера на протяжении 14,5 см вставлен металлический стержень для придания жесткости. 4. Внутренний диаметр катетера – не менее 0,8 мм 5. Наружный диаметр катетера – не более 1,5 мм 6. Толщина стенки катетера – не менее 0,4 мм 7. Длина катетера – не менее 230 мм 8. Вместимость катетера – не менее 0,125 мл 9. Интродьюсер непрозрачный, белого цвета, прикрепляемый к катетеру луерным замком. 10. Интродьюсер имеет заранее заданный угол изгиба на кончике. 11. Внутренний диаметр интродьюсера – не менее 1,8 мм 12. Наружный диаметр интродьюсера – не более 2,3 мм 13. Толщина стенки интродьюсера – не менее 0,3 мм 14. Длина интродьюсера – не менее 17 мм 15. Наличие сантиметровой градуировки на интродьюсере и на катетере. 16. Стилет состоит из внутренней проволоки, изготовленной из закаленной стали, сверху наружное покрытие белого цвета из флюоретиленпропилен с примесью BaSO4 8%, заканчивается стилет Luer коннектором белого цвета из полипропилена. 17. Наружный диаметр стилета – не более 1,6 мм 18. Длина стилета – не менее 18,0 мм 19. Катетер имеет индивидуальную упаковку. 20. Должен быть стерилен. | шт | 20 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.  Срок годности на момент поставки не менее 65 % от срока годности, установленного производителем.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

Упаковка отвечает требованиям СанПиН, ГОСТов, ТУ и обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставка осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов.

В случае, если в описании товара в столбце «Характеристики товара» Заказчиком прописано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

3. Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, с момента подписания договора до 20.12.2015 г, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются поставщику по факсу или по электронной почте.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  488000,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек.

.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого товара, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара, но не позднее 25.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 02  апреля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев единственную заявку на участие в запросе цен (котировок) в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующее решение:

| Наименование участника закупки | ООО «СибЛабСервис» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 135 от 01.04.2015 г. в 09-38. |
| Место нахождения | 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского,1, оф.9 |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3812132920 ОГРН 1113850010174 |
| Телефон/факс | 8 (3952) 78-25-78 |
| Цена договора (руб.) | 488 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана только одна заявка, Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., оценила и приняла следующее решение:

- заявка соответствует установленным требованиям, закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «СибЛабСервис» на сумму 488000,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| Мария Ивановна Комелькова | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Ильинична Шагдырова | __________________ (подпись) | Член комиссии |