Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 18-К/15

на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

г. Иркутск			                     		                                               	           «02» апреля 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 18-К/14 на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 18-К/15 на право заключить договор на поставку расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  19.03.2015 г. (№31502144907).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Мария Ивановна Комелькова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Наталья Георгиевна Галеева | Член комиссии | Заведующая аптекой | Отсутствует |
| Юлия Ильинична Шагдырова | Член комиссии | Старший провизор | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Комелькова М.И. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: поставка расходного материала для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для забора яйцеклеток | 1. Набор состоит из однопросветной металлопластиковой иглы и системы трубок. 2. Игла для забора яйцеклетки – стерильное, расходуемое медицинское изделие однократного применения, предназначенное для трансвагинального забора яйцеклетки под ультразвуком с помощью вакуум - аспиратора. 3. Игла однопросветная металлопластиковая. 4. Стержень сделан из стали, павильон иглы – из метил пентен Со-полимер. 5. Наличие на дистальном конце эхомаркировки на протяжении 2 см для ультразвукового отражения. 6. Длина иглы – 330 мм 7. Длина павильона иглы – 30 мм 8. Диаметр иглы – 17 G 9. Система трубок соединяется с иглой через пластиковый павильон, состоит из двух частей: аспирационной трубки, выполненной из алифатического термопластического полиэтеруретана, заканчивающейся пробкой из силиконового каучука, и вакуумной трубки из тефлона, заканчивающейся розовым Luer коннектором из полипропилена 10. Длина аспирационной трубки – 910 мм 11. Длина вакуумной трубки – 450 мм 12. Наличие индивидуальной упаковки 13. Игла упакована в полую трубку, выполненную из полиэтилена низкой плотности PE530, далее упакована в двойную мягкую упаковку. | шт | 100 |
| 2 | Набор для забора яйцеклеток | 1. Набор состоит из двухпросветной металлопластиковой иглы и системы трубок. 2. Игла для забора яйцеклетки – стерильное, расходуемое медицинское изделие однократного применения, предназначенное для трансвагинального забора яйцеклетки под ультразвуком с помощью вакуум - аспиратора 3. Игла двухпросветная, металлопластиковая. Стержень сделан из стали, павильон иглы – из метил пентен Со-полимер. 4. Длина иглы – 330 мм 5. Длина павильона иглы – 30 мм 6. Длина эхомаркировки – 10 мм 7. Диаметр иглы – 17 G (OD 1.5 мм) 8. Диаметр канала для промывания – 0,83 мм 9. Вместимость канала для аспирации – 0,251 мл 10. Вместимость на см аспирационного канала – 0,007 мл 11. Вместимость канала для промывания – 0,046 мл 12. Вместимость на 1 см канала для промывания – 0,001 мл 13. Система трубок соединяется с иглой через пластиковый павильон и муфту, муфта имеет цветовую кодировку – красного цвета. Пластиковый павильон имеет специальный маркер для тактильного определения направления среза иглы. 14. Система трубок состоит из трех частей: аспирационной трубки выполненной из алифатического термопластического поли этер-уретана, заканчивающейся пробкой из силиконового каучука, вакуумной трубки из тефлона, заканчивающейся красным Luer коннектором из полипропилена и трубкой для промывания, выполненной из алифатического термопластического поли этер-уретана заканчивающейся прозрачным Luer коннектором из полипропилена. 15. Длина аспирационной трубки – 950 мм 16. Длина вакуумной трубки – 512 мм 17. Длина трубки для промывания – 712 мм 18. Пробка конусообразная, имеет диаметр 14-18 мм 19. В набор входит адаптор для подключения аспирационной трубки к помпе конусообразный, ступенчатый, диаметр 4-10,5 мм 20. Индивидуальная упаковка 21. Каждое изделие упаковано индивидуально, игла упакована в полую трубку выполненную из полиэтилена низкой плотности PE530, далее упакован в двойную мягкую упаковку. | шт | 10 |
| 3 | Чашка Пикси для отбора спермы | 1. Предназначена для отбора сперматозоидов для проведения процедуры ИКСИ. 2. Материал изготовления - полистирол. 3. Должна содержать не менее 3 микрокапель гиалуроната. 4. Должна быть индивидуально упакованной. 5. Должна быть стерильной. 6. Должна быть сертифицирована на отсутствие эндотоксинов. | шт | 13 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.  Срок годности на момент поставки не менее 65 % от срока годности, установленного производителем.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

Упаковка отвечает требованиям СанПиН, ГОСТов, ТУ и обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставка осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов.

В случае, если в описании товара в столбце «Характеристики товара» Заказчиком прописано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

3. Требования к качеству товара:

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, с момента подписания договора до 20.12.2015 г, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются поставщику по факсу или по электронной почте.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  574040,00 (пятьсот семьдесят четыре тысячи сорок) рублей, 00 копеек.

.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого товара, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара, но не позднее 25.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 02  апреля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев единственную заявку на участие в запросе цен (котировок) в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующее решение:

| Наименование участника закупки | ООО «СибЛабСервис» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 133 от 01.04.2015 г. в 09-36. |
| Место нахождения | 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского,1, оф.9 |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3812132920 ОГРН 1113850010174 |
| Телефон/факс | 8 (3952) 78-25-78 |
| Цена договора (руб.) | 574 040,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана только одна заявка, Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., оценила и приняла следующее решение:

- заявка соответствует установленным требованиям, закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «СибЛабСервис» на сумму 574040,00 (пятьсот семьдесят четыре тысячи сорок) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| Мария Ивановна Комелькова | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Ильинична Шагдырова | __________________ (подпись) | Член комиссии |