УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос цен (котировок) № 24-К/15 на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика работ | Кол-во кондиционеров (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание кондиционера. | Обслуживание внутреннего блока: - Диагностика внутреннего блока, в том числе электродвигателя и вентилятора. - Чистка фильтров и испарителя внутреннего блока с применением парогенератора. - Чистка теплообменника. - Протирка корпуса внутреннего блока. - Дезинфекция испарителя внутреннего блока. - Протяжка электрических контактов. - Проверка работы дренажной системы и чистка дренажа. - Считывание и фиксация показаний температуры в помещении. - Тестирование кондиционера во всех режимах. - Тестирование работы пультов управления, замена элементов питания. - Проверка надежности крепления внутреннего блока. - Проверка изоляции фреоновой трассы, восстановление при необходимости. - Измерение сопротивления датчиков и замена при необходимости. Обслуживание внешнего блока: - Диагностика внешнего блока, в том числе мотора-компрессора, электродвигателя и вентилятора. - Чистка теплообменника внешнего блока с применением воздушного компрессора и мини-мойки высокого давления. - Протирка корпуса внешнего блока. - Протяжка электрических контактов. - Контроль давления в холодильном контуре и при необходимости дозаправка фреоном. - Проверка надежности крепления внешнего блока. - Проверка работы обогревателя картера. - Проверка отсутствия утечки масла. - Проверка работы вентиляторов и их чистка. - Проверка работы зимнего пакета, восстановление при необходимости. | 45 |

Приложение №1

Место нахождения бытовых кондиционеров

| № П/П | Адрес. | Место установки. |
| --- | --- | --- |
| 1. | М-он Юбилейный, 100 | Серверная (блок 8) |
| 2. | М-он Юбилейный, 100 | Экстренный операционный блок (блок 6) |
| 3. | М-он Юбилейный, 100 | Компьютерный томограф (блок 7, ОПЦ блок А) |
| 4. | М-он Юбилейный, 100 | Аптека (блок6,7 этаж) |
| 5. | М-он Юбилейный, 100 | Отделение функциональной диагностики (блок4,6 и7 этаж, поликлиника) |
| 6. | М-он Юбилейный, 100 | Кардио-хирургическое отделение (блок 3, этаж) |
| 7. | М-он Юбилейный, 100 | Ангиография |

Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством. Исполнитель должен руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при оказании данного вида услуг. Соблюдение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать существующим нормативам – (ТУ, ГОСТ, другим актам, регулирующим оказание данного вида услуг).

Срок гарантии Исполнителя: гарантия на оказываемые услуги-не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг.

Исполнитель обязан, в течение 7 календарных дней или иной согласованный сторонами срок, безвозмездно устранить недостатки качества оказанных услуг, в случае, если таковые были обнаружены Заказчиком в срок не превышающий 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) и пронумерованы. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Цена договора должна быть указана в рублях РФ.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к документации.

Приложение № 1 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 проект договора

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участник закупки  заполняет все строки заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать полную характеристику оказываемых услуг.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Оказанные услуги осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) оказания услуг: с момента заключения договора по  31 июля 2015 г., 1 раз по заявке Заказчика. Заявка направляется по телефону, по факсу или по электронной почте.

Оказание услуг осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| № п/п | Наименование услуг | Объем оказываемых услуг | Исполнитель№1 (ком.предл. вх. №249) | Исполнитель №2 (ком.предл. вх.№250) | Исполнитель №3 (ком.предл. вх. №251) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров | 1 раз | 162000,00 | 166500,00 | 157500,00 |
|  | Итого |  | 162000,00 | 166500,00 | 157500,00 |

Начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 157500,00 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания акта оказания услуг, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2015 г.

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы связанные с оказанием услуг, затраты на транспортные расходы, затраты на оплату услуг представителей Исполнителя, приобретение необходимых материалов, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей,  т. е. является конечной.

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 25.03.2015 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 02.04.2015 г.

- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 03.04.2015 г. в 11-00 по иркутскому времени рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (котировок), и оценивает такие заявки.

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru),  мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ 
№ ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

3. Характеристики и количество оказываемых услуг:

| N п/п | Наименование Услуг | Описание (характеристика) (Услуг) | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы измерения | всего |

4. Сведения о включенных в цену товара расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), _____________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. __________________________________________________________________________________________*

(участник закупки)

направляет следующие документы (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

* пункт 8 заполняется при предоставлении документов

Приложение № 2

# ДОГОВОР №

на оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров

г. Иркутск                                                                                         «___»__________20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета»  областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                           , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________ , действующего на основании                   , с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол №________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров (далее - услуги),  указанные в Приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик берет на себя обязательства принять услуги и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок (период) оказания услуг: с момента заключения договора по  31 июля 2015 г., 1 раз по заявке Заказчика. Заявка направляется по телефону____________, по факсу___________ или по электронной почте______________.

1.3. Условия оказания услуг: оказание услуг осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 16-00. Качество оказываемых услуг должно соответствовать существующим нормативам – (ТУ, ГОСТ, другим актам, регулирующим оказание данного вида услуг).

1.4. Место оказания услуг: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

1.5. Срок гарантии Исполнителя на оказываемые услуги - не менее 3 (трех)  месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель обязан, в течение 7 (семи) календарных дней или иной согласованный сторонами срок, безвозмездно устранить недостатки качества оказанных услуг, в случае, если таковые были обнаружены Заказчиком в срок не превышающий 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. своевременно принять и оплатить оказанные услуги надлежащего качества в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к документации по исполнению Договора.

2.1.2. принять документы, предусмотренные п. 3.9. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. своевременно и надлежащим образом оказать услуги (приложение №1) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.2.2. оказать услуги с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования, при необходимости с привлечением услуг автовышки.

2.2.3. руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при оказании данного вида услуг, соблюдать на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время оказания услуг.

2.2.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.6. обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям государственным стандартам Российской Федерации.

2.2.7. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.2.8. отгружать расходные материалы своими силами и за счет собственных средств.

2.3. стороны обязаны исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Оказание услуг осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Приемка оказанных Услуг в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг.

3.3. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг.

3.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 3.3. Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки  услуг (Приложение 2 к Контракту), подписанный Исполнителем в  2 (двух) экземплярах.

3.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 3.4. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку Услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям Договора.

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки  услуг (Приложение 2 к Договору),  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

3.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Договору), один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 3.6. Договора.

3.8. Претензии по качеству оказания услуг принимаются Исполнителем в течение всего срока гарантии на оказанные услуги.

3.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Договору), и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет                                рублей.

4.1.1. Цена договора включает все расходы связанные с оказанием услуг, затраты на транспортные расходы, затраты на оплату услуг представителей Исполнителя, приобретение необходимых материалов, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей,  т. е. является конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.4.      Оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2015 г.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Исполнителю за нарушение сроков оказания услуг, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.

5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Исполнитель не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-оказание услуг, не соответствующих условиям Договора;

-просрочка исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 «Спецификация на оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров».

10.2. Приложение №2 «Акт  сдачи-приемки услуг».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________ / П.Е.Дудин / | _________________________/ / |

- Приложение 1

к Договору

№____ от «____» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров

| N п/п | Наименование Услуг | Описание (характеристика) (Услуг) | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы измерения | всего |

Заказчик:                                                                                                                        Исполнитель:

____________________                                                                                        ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                                                                     «_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                                                                       М.П.

- Приложение 2

к Договору

№ ___ от «____» _________ 20__ г.

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г. Иркутск                                                                                              «____» ____________ 20___ г.

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________,

(должность,  Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом  № _____________ от «___» _______ 20__ г (далее - Контракт)  Исполнитель   выполнил  обязательства  оказанию Услуг, а именно:

____________________________________________________________________________________________

2.   Фактическое   качество   оказанных   Услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные  Услуги  согласно  Контракту  должны  быть оказаны «___» ________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки  оказанных Услуг выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5.  Сумма,  подлежащая оплате  Исполнителю  в соответствии с условиями Контракта ____________________.

6.  В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций

составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7.  ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ С УЧЕТОМ

УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.

8. Результаты выполненных оказанных Услуг по Контракту:

Сдал:                                                                                                            Принял:

Исполнитель                                                                                                   Заказчик

_______________________                                                                       ________________________

М.П.                                                                                                       М.П.