УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

«______» ________2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос цен (котировок) № 26-К/15 на право заключить договор на поставку расходного материала для автоматического иммунохимического анализатора Immulite 2000

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| №/№ | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов для определения прогестерона/Progesterone | Предназначен для количественного определения Прогестерона в сыворотке крови. В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к ПРГ, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения общего тестостерона/Total Testosterone | Предназначен для количественного определения общего тестостерона в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к тестостерону, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения тиреотропного гормона 3-й генерации (ТТГ 3-й генерации)/Third generation TSH | Предназначен для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к ТТГ, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения тироксина свободного (Т4 свободного) | Предназначен для количественного определения свободного тироксина в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к Т4, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) | Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к ЛГ, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | Предназначен для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к ФСГ, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований. | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения пролактина(ПРЛ) | Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (3 клина): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (3 клина): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, содержащей антитела к ПРЛ, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 600 исследований | набор | 1 |
|  | Реакционные пробирки/Immulite disposable sample cups | Реакционные пробирки для проведения тестов на анализаторе серии Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. В упаковке не менее 1000 шт. | уп | 6 |
|  | Хемилюминесцентный субстрат/Chemiluminescent substrate module | В наборе 2 флакона хемилюнисцентного субстрата по 250 мл. для анализатора серии Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. | набор | 2 |
|  | Промывающий раствор/Probe wash module | Промывающий раствор для анализатора серии Immulite 2000. В наборе 2 флакона по 200 мл. | набор | 2 |
|  | Очищающий раствор/Probe cleaning kit | Очищающий раствор для анализатора серии Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. В наборе 2 флакона по 200 мл. | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения ракового углеводного антигена СA 125 (ОМ-MA)/OM-MA (CA 125) | Предназначен для определения углеводного антигена 125 в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клинья с шариками (1 клин): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клинья с реактивом (1 клин): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 200 исследований | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ)/SHB | Предназначен для определения глобулина, связывающего половые гормоны в сыворотке крови В основе теста твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (сэндвич) Тип исследуемого образца: Сыворотка крови В состав набора входят следующие компоненты: 1. Штрих-код, присутствующий на всех компонентах набора, содержащий необходимую для анализа информацию о тесте, включая срок годности, номер партии, калибровку и параметры эталонной кривой. 2. Клин с шариками (1 клин): Каждый клин мечен штрих–кодом и содержит 200 шариков, покрытых очищенным рекомбинантным антигеном 3. Клин с реактивом (1 клин): Каждый клин мечен штрих-кодом и содержит : - щелочную фосфатазу, конъюгированную с рекомбинантным очищенным антигеном 4. Калибратор: флакон с лиофилизованной человеческой сывороткой, с консервантами. 5. Контрольные материалы: отрицательный контроль и положительный контроль. Поставляются в лиофилизированном виде. Совместимость набора с автоматическим иммунохимическим анализатором, типа Immulite 2000, имеющегося у Заказчика. Набор не менее чем на 200 исследований | набор | 1 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.  Срок годности на момент поставки не менее 65 % от срока годности, установленного производителем.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

Упаковка отвечает требованиям СанПиН, ГОСТов, ТУ и обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставка осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов.

.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Если заявка на участие в запросе цен (котировок) подается путем отправки почтовым отправлением или курьерской доставкой, конверт с заявкой, оформленный в соответствии с указанными выше требованиями, запечатывается в почтовый конверт (пакет), оформленный согласно правилам почтовой или курьерской пересылки.

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц).  После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением №1 к настоящей документации.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара.

В случае, если в описании товара в столбце «Характеристики товара» Заказчиком прописано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, с момента подписания договора до 20.12.2015 г, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются поставщику по факсу или по электронной почте.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| №п/п | Наименование товара | Кол-во | Поставщик 1 (ком. предл. вх №264 от 24.03.15г.) |  | Поставщик 2 (ком. предл. вх №265 от 24.03.15г.) |  | Поставщик 3 (ком. предл. вх №266 от 24.03.15г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за единицу | Сумма | Цена за единицу | Сумма | Цена за единицу | Сумма |
| 1 | Набор реагентов для определения прогестерона/Progesterone | 1 | 57253,79 | 57253,79 | 65010,00 | 65010,00 | 74750,00 | 74750,00 |
| 2 | Набор реагентов для определения общего тестостерона/Total Testosterone | 1 | 57253,79 | 57253,79 | 65010,00 | 65010,00 | 74750,00 | 74750,00 |
| 3 | Набор реагентов для определения тиреотропного гормона 3-й генерации (ТТГ 3-й генерации)/Third generation TSH | 1 | 44078,65 | 44078,65 | 50050,00 | 50050,00 | 57550,00 | 57550,00 |
| 4 | Набор реагентов для определения тироксина свободного (Т4 свободного) | 1 | 44853,71 | 44853,71 | 50930,00 | 50930,00 | 58560,00 | 58560,00 |
| 5 | Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 1 | 59481,95 | 59481,95 | 67540,00 | 67540,00 | 77670,00 | 77670,00 |
| 6 | Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 1 | 59481,95 | 59481,95 | 67540,00 | 67540,00 | 77670,00 | 77670,00 |
| 7 | Набор реагентов для определения пролактина(ПРЛ) | 1 | 59481,95 | 59481,95 | 67540,00 | 67540,00 | 77670,00 | 77670,00 |
| 8 | Реакционные пробирки/Immulite disposable sample cups | 6 | 8234,49 | 49406,94 | 9350,00 | 56100,00 | 10750,00 | 64500,00 |
| 9 | Хемилюминесцентный субстрат/Chemiluminescent substrate module | 2 | 42334,93 | 84669,86 | 48070,00 | 96140,00 | 55280,00 | 110560,00 |
| 10 | Промывающий раствор/Probe wash module | 2 | 3003,11 | 6006,22 | 3410,00 | 6820,00 | 3920,00 | 7840,00 |
| 11 | Очищающий раствор/Probe cleaning kit | 2 | 2421,87 | 4843,74 | 1670,62 | 3341,24 | 1920,00 | 3840,00 |
| 12 | Набор реагентов для определения ракового углеводного антигена СA 125 (ОМ-MA)/OM-MA (CA 125) | 1 | 55122,54 | 55122,54 | 51539,00 | 51539,00 | 59270,00 | 59270,00 |
| 13 | Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ)/SHB | 1 | 23153,46 | 23153,46 | 26290,00 | 26290,00 | 30230,00 | 30230,00 |
| Итого |  |  | * | 605088,55 | * | 673850,24 | * | 774860,00 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 605 088,55 (шестьсот пять тысяч восемьдесят восемь) рублей, 55 копейки.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара, но не позднее 25.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого товара, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является конечной.

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 25.03.2015 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 02.04.2015 г.

- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 03.04.2015 г. в 11-00 по иркутскому времени рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (котировок), и оценивает такие заявки.

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено.

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

- приложения:

Приложение № 1 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 проект договора

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru),  мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ 
№ ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

3. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Страна изготовления, фирма производителя | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о включенных в цену товара расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), _____________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. __________________________________________________________________________________________*

(участник закупки)

направляет следующие документы (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

* пункт 8 заполняется при предоставлении документов

Приложение № 2

Договор №

на поставку расходного материала для автоматического иммунохимического анализатора Immulite 2000

г.Иркутск					                                                "____"__________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в дальнейшем  именуемый  Заказчик,  в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с   одной   стороны,  и _________________________, именуемый в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице ______________, действующего на основании _________________,  с другой стороны, по результатам  запроса котировок (цен) (протокол от ________г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять расходный материал для автоматического иммунохимического анализатора Immulite 2000 (далее - Товар), указанные в спецификации на поставляемый товар (приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки товара: с момента подписания договора до 20.12.2015 г, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявки направляются поставщику по факсу_________ или по электронной почте_________.

1.3. Место поставки товара: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар, соответствующий требованиям нормативной и технической документации.

Поставка каждой партии Товара сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара.

2.1.2. Поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 65 % основного срока годности, установленного производителем.

Поставить Товар с этикетками и маркировочными ярлыками, содержащими информацию о Товаре, соответствующую требованиям действующего законодательства.

2.1.3. В соответствии с условиями Договора передать Товар представителю Заказчика.

2.1.4. Предоставить Заказчику оригиналы документов о поставке Товара:

- акта приема-передачи Товара;

- накладные;

- счет на оплату;

- документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Договора.

В случае ненадлежащего оформления товаросопроводительных документов Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

2.1.6. Предоставить Заказчику счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара, составляемого Сторонами в произвольной форме при приемке товара.

2.1.7. Доставку, погрузочно-разгрузочные работы осуществлять своими силами и транспортом до места поставки товара.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар, предусмотренный настоящим Договором.

2.2.1. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора, при отсутствии  замечаний к товаросопроводительным документам;

2.2.2. Принять документы, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.4 Договора.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и транспортом  Поставщика до места поставки товара. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов на Товар. Передача Товара  представителю Заказчика  производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.

3.3. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.

3.4.  Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. Упаковка отвечает требованиям СанПиН, ГОСТов, ТУ и обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении.

3.5. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.

3.6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. Заказчик производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах поставщика.

3.7. При обнаружении несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов, документам, подтверждающим его качество и безопасность, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным на этикетках, маркировочных ярлыках и документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.

3.8. Заказчик обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар, не смешивая его с таким же однородным Товаром для предъявления его представителю Поставщика.

3.9. Итоги приемки забракованного (некачественного) Товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи, указанном в п. 2.1.4 Договора.

3.10. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи, указанного в п. 2.1.4 Договора.

3.11. Поставленные товары, в отношении которых Заказчиком направлено извещение о недостатках, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет: ________________________.

4.2. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

4.4. Цена договора указана с учетом стоимости поставляемого товара, разгрузки, погрузки, затрат на доставку,  уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является  конечной.

4.5. Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара, но не позднее 25.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

4.6. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик  по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.8. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки, подлежащей оплате Поставщиком за нарушение исполнения обязательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.2. Поставщик несет ответственность за  качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

5.4. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующие: землетрясение, наводнение, пожары или иные природные стихийные явления; военные действия (включая гражданскую войну), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, эмбарго, взрывы, запретительные акты государственных органов России или другого государства.

6.2. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок после наступления   таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно быть письменно подтверждено компетентными организациями России. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок действия этих обстоятельств.

6.3.  В случае прекращения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику все полученные им денежные суммы за не поставленный товар.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор подписан  Сторонами  «__» _________20____ г. и действует до полного исполнения обязательств.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контакту имеют силу только в том случае, если они   оформлены в  письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8.5. В случае, если до расторжения Договора Поставщиком частично исполнены обязательства по Договору, при заключении нового Договора объём поставленного товара должен быть уменьшен с учётом объёма поставленного товара по настоящему Договору. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объёму поставленного  товара.

8.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

9. СПОРЫ

9.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров, писем, претензий.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

10.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1.Приложение № 1 «Спецификация на поставку Товара».

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 664049, г.Иркутск, м/н Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» _______________________/ П.Е.Дудин/ |  | ______________________________ / М.П. |

Приложение 1

к договору на поставку расходного материала для автоматического иммунохимического анализатора Immulite 2000

№          от ________20__г.

Спецификация на поставку Товара.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (рублей) | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____________________________

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ____________________________/ П.Е.Дудин / |  | ______________________________ / |