Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 36-К/15

на право заключить договор на поставку системы  хирургической для стабилизации и ретракции черепа.

г. Иркутск			                     		                                               	           «30» июня 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 36-К/15 на право заключить договор на поставку системы  хирургической для стабилизации и ретракции черепа.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 36-К/15 на право заключить договор на поставку системы  хирургической для стабилизации и ретракции черепа были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  22.06.2015 г. (№31502485696).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Отсутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Черепанова Ю.В. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров

- Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система хирургическая для стабилизации и ретракции черепа | Приложения 1. | 1 |

Приложение 1.

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Система предназначена для жесткой фиксации головы и ретракции тканей головы в положении лежа при нейрохирургических вмешательствах | Наличие |
| - 3 | Система имеет стационарную часть с увеличенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам | Наличие |
| - 4 | Стационарная часть имеет возможность изменения ширины посадочных штырей | Наличие |
| - 5 | Система имеет возможность крепиться к боковым рельсам стола | Наличие |
| - 6 | Зажим черепа имеет крепление под референсную рамку навигационной системы | Наличие |
| - 7 | Система имеет возможность быстрого освобождения черепа из зажима черепа | Наличие |
| - 8 | Система имеет шарнирный адаптер с возможностью вращения на 360о | Наличие |
| - 9 | Система имеет многофункциональный зажим черепа низкого профиля | Наличие |
| - 10 | Система имеет возможность установки подковообразного подголовника со сменными силиконовыми подушками | Наличие |
| - 11 | Возможность изменения диаметра обхвата подголовника | Наличие |
| - 12 | Возможность регулировки высоты и бокового смещения подголовника | Наличие |
| - 13 | Система имеет прочный блокирующий механизм зажима черепа | Наличие |
| - 14 | Фиксация черепа осуществляется иглами в трех точках | Наличие |
| - 15 | Возможность регулировки силы прижима всех игл зажима черепа | Наличие |
| - 16 | Возможность использования зажима с иглами разного размера (взрослые, педиатрические) | Наличие |
| - 17 | Возможность использования зажима с черепом любого размера (взрослые, дети) | Наличие |
| - 18 | Возможность фиксации стереотаксической рамы к стационарной основе | Наличие |
| - 19 | Комплектация: Стационарная часть (3 составные части в сборе), с фиксатором | 1 |
| - 20 | Подвижная часть (шарнирный адаптер) с возможностью вращения на 360о | 1 |
| - 21 | Зажим черепа для трехточечной фиксации | 1 |
| - 22 | Иглы многократного использования для взрослых, сталь | 3 |
| - 24 | Одноразовые винты для крепления стереотаксической рамы CRW головного кольца (10 шт в коробке) | 1 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рада повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

3. Требования к качеству товара (работ, услуг):

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации; регистрационное удостоверение, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон), выпущен не ранее 2015года.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки товара в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  697 186,01 (шестьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей, 01 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке товара до места поставки, погрузо-разгрузочных работ, связанные с поставкой товара, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя.

Оплата в размере 300 000 рублей производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи товара, остальная сумма оплачивается до 31 марта 2016 года.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 30  июня 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «МедЛайн» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 176 от 26.06.2015 г. в 10-26. |
| Место нахождения | 664049, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д.112-55 |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3812123467 ОГРН 1093850017580 |
| Телефон/факс | 8 (902) 1-765-390 |
| Цена договора (руб.) | 697 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме, была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок) в электронной форме, и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается состоявшейся, победителем признается ООО «Медлайн» . Договор заключить с победителем в запросе цен (котировок)  на сумму 697 000,00 (шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Сергей Викторович Витенко | __________________ (подпись) | Член комиссии |

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |