Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 38-К/15

на право заключить договор на поставку наборов реагентов для ПЦР-диагностики.

г. Иркутск			                     		                                               	           «22» июля 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 38-К/15 на право заключить договор на поставку наборов реагентов для ПЦР-диагностики.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 38-К/15 на право заключить договор на поставку наборов реагентов для ПЦР-диагностики были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  13.07.2015 г. (№31502559421).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Отсутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Заместитель Председателя комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Елизавета Алексеевна Лемешкина | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Ильинична Шагдырова | Член комиссии | Старший провизор | Присутствует |
| Наталья Георгиевна Галеева | Член комиссии | Заведующая аптекой | Отсутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии, секретарь | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Шляхтенко Е.Л. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров

- Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для одновременного выявления ДНК Nesseria gonorrhoeae,Clamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» | 1. Набор реагентов для одновременной амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis. 2. Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени». 3. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск по пробиркам 0,2 мл для обеспечения «горячего старта». 4. Наличие ПЦР-смеси-2 и TaqF полимеразы. 5. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО), ДНК-буфера. 6. Количество тестов не менее 110. | набор | 5 |
| 2 | Набор реагентов для одновременного выявления и количественного определения ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». | 1. Набор реагентов для амплификации и количественного определения ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis 2. ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. 3. Наличие TaqF-полимеразы. 4. Наличие не менее двух ДНК-калибраторов. 5. Наличие ДНК-буфера. 6. Количество тестов не менее 110. | набор | 5 |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». | 1. Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК Chlamydia trachomatis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени». 2. Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. 3. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта». 4. Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. 5. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК-буфера. 6. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. 7. Количество тестов не менее 110. | набор | 5 |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». | 1. Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК Mycoplasma genitalium с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени». 2. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта». 3. Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. 4. Наличие положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК-буфера. 5. Количество тестов не менее 110. | набор | 5 |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (Ureaplasma spp.) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" | 1. Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum суммарно) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени». 2. Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. 3. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта». 4. Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. 5. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum), ДНК-буфера. 6. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. 7. Количество тестов не менее 110. | набор | 5 |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" | 1. Набор реагентов для амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) 2. Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени». 3. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. 4. Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. 5. ПЦР-смесь-1 должна быть расфасована под воск в пробирки 0,2 мл (обеспечение «горячего старта»). 6. Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. 7. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО). 8. Наличие ДНК-буфера. 9. Количество тестов не менее 110. | набор | 5 |
| 7 | Комплект реагентов для экстракции ДНК экспресс-методом | Комплект реагентов для экстракции ДНК экспресс-методом 1. Возможность выделения ДНК из различных типов клинического материала: соскобного отделяемого и мазков со слизистых оболочек урогенитального тракта, ротоглотки, конъюнктивы глаз, эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи, а также из образцов первой порции мочи человека с целью последующего исследования на наличие ДНК возбудителей ИППП и других инфекций органов репродукции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 2. Принцип метода выделения должен быть основан на термическом лизисе 3. Наличие транспортной среды не менее 100 пробирок по 0,5мл 4. Наличие ВКО-Дилюента 5. Наличие ПЦР-буфера-Фон 6.Количество проб не менее 100. | комплект | 10 |

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

3. Требования к качеству товара (работ, услуг):

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком не менее 80 % основного срока годности.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с заключения договора.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  260 910 (двести шестьдесят тысяч девятьсот десять) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает все расходы, с учетом стоимости поставляемого товара, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, т.е.  является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата производится по факту поставки и приемки товара в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара, но не позднее 25.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку товара.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 22  июля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения

| Наименование участника закупки | ООО «СибЛабСервис» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 177 от 17.07.2015 г. в 15-14. |
| Место нахождения | 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д.1, офис 9. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3812132920 ОГРН 1113850010174 |
| Телефон/факс | (3952) 78-25-78 |
| Цена договора (руб.) | 260 910,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «СибЛабСервис» на сумму 260 910 (двести шестьдесят тысяч девятьсот десять) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Татьяна Александровна Серегина | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Ильинична Шагдырова | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Елизавета Алексеевна Лемешкина | __________________ (подпись) | Член комиссии |