Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 39-К/15

на право заключить договор на поставку

балансировочного тренажера-стендера с регулируемой жесткостью и системой автоматического подъема пациента.

г. Иркутск			                     		                                               	           «28» июля 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 39-К/15 на право заключить договор на поставку балансировочного тренажера-стендера с регулируемой жесткостью и системой автоматического подъема пациента.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 39-К/15 на право заключить договор на поставку

балансировочного тренажера-стендера с регулируемой жесткостью и системой автоматического подъема пациента были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  15.07.2015 г. (№31502568131).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Заместитель Председателя комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Наталья Тимофеевна Ковалева | Член комиссии | Заведующая отделением неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения | Отсутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии, секретарь | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Шляхтенко Е.Л. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): оказание услуг по техническому обслуживанию бытовых кондиционеров

- Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансировочный тренажер-стендер с регулируемой жесткостью и системой автоматического подъема пациента. | Приложения 1. | 1 |

Приложение 1

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара |  | Параметры и условия требований к товару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Функциональные возможности |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Вертикализация пациентов |  | Наличие |
| 1.2 |  | Тренировка статики |  | Наличие |
| 1.3 |  | Тренировка баланса |  | Наличие |
| 1.4 |  | Неврологическая реабилитация (параплегия, тетраплегия, рассеяный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт) |  | Наличие |
| 1.5 |  | Травматология (спинальная травма, реабилитация после длительной иммобилизации, постельного режима, эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей, ампутации нижней конечности (адаптация к протезу) |  | Наличие |
| 1.6 |  | Ортопедия (сколиоз и прочие врожденные и приобретенные деформации и нарушения развития) |  | Наличие |
| 1.7 |  | Геронтология (поддержание навыков статики и баланса у лиц пожилого и старческого возраста) |  | Наличие |
| 1.8 |  | Спортивная медицина (тренировка баланса и координации движений у спортсменов разного уровня) |  | Наличие |
| 1.9 |  | Тренировки с биологической обратной связью |  | Наличие |
| 2.Технические данные |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Фиксация пациента в области ступней, колен и таза |  | Наличие |
| 2.2 |  | Обеспечение физиологического положения нижних конечностей и таза |  | Наличие |
| 2.3 |  | Свободное движение верхней частью тела во всех направлениях |  | Наличие |
| 2.4 |  | Семиступенчатая регулировка сопротивления движению |  | Наличие |
| 2.5 |  | Вертикализация пациента с помощью других лиц |  | Наличие |
| 2.6 |  | Рабочий столик с комфортной выемкой для живота анатомической формы |  | Наличие |
| 2.7 |  | Регулируемый по ширине тазовый фиксатор |  | Наличие |
| 2.8 |  | Регулировка глубины тазового фиксатора |  | Наличие |
| 2.9 |  | Рычаг блокировки балансирования (фиксация в статическом положении) |  | Наличие |
| 2.10 |  | Рычаг регулировки степени свободы при балансировании (6 или 12 градусов) |  | Наличие |
| 2.11 |  | Кнопка экстренной остановки (отключение электропитания) |  | Наличие |
| 2.12 |  | Ролики для перемещения тренажера (не менее 2-х со стопорами) |  | Наличие |
| 2.13. |  | Регулировка высоты столика, диапазон |  | От 910 До 1210 мм |
| 2.14 |  | Регулировка поручней для рук, диапазон |  | От 735До 1050 мм |
| 2.15 |  | Ремень безопасности |  | не менее 1,2 м |
| 2.16 |  | Самостоятельная вертикализация пациента посредством ременной электромеханической системы |  | Наличие |
| 2.17 |  | Самостоятельная вертикализация пациента посредством аэродинамической системы |  | Наличие |
| 2.18 |  | Возможность проведения тестирования возможностей пациента (первичное и этапное) |  | Наличие |
| 2.19 |  | Документирование результатов и прогресса в процессе занятий |  | Наличие |
| 2.20 |  | Тренировки с биологической обратной связью |  | Наличие |
| 2.21 |  | Возможность самостоятельных занятий (с минимальным участием инструктора) |  | Наличие |
| 2.22 |  | Игровые тренировочные программы с разным уровнем сложности |  | Наличие |
| 2.23 |  | Габариты: Длина Ширина Высота |  | Не более 78 см Не более 118 см Не более 125 см |
| 2.24 |  | Диапазон регулировки высоты |  | Не менее от 95 до125 см |
| 2.25 |  | Электропитание |  | Не более 220 В, 50 Гц |
| 2.26 |  | Номинальная потребляемая мощность |  | Не более 100 Вт |
| 2.27 |  | Масса тренажера |  | Не более 65 кг |

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

3. Требования к качеству товара (работ, услуг):

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию), произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих инструментов и оборудования.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести обучение медицинского персонала на рабочем месте.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие оборудования установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования заменить неисправный товар на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации товара.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата в размере 200 000 рублей производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию, остальная сумма оплачивается до 30 июня 2016 года.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 28 июля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения

| Наименование участника закупки | ООО «МедТехЦентр» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 179 от 24.07.2015 г. в 15-48. |
| Место нахождения | 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.26. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3808149279 ОГРН 1063808160349 |
| Телефон/факс | (3952) 33-95-10; 8(914)888-40-89 |
| Цена договора (руб.) | 940 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «МедТехЦентр» на сумму 940 000 (девятьсот сорок тысяч)рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ (подпись) | Заместитель Председателя комиссии |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Евгений Родионович Саратов | __________________ (подпись) | Член комиссии |