Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 48-К/15

на право заключить договор на поставку  цифровой офтальмологической камеры с принадлежностями.

г. Иркутск			                     		                                               	           «06» октября 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 48-К/15 на право заключить договор на поставку цифровой офтальмологической камеры с принадлежностями.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 48-К/15 на право заключить договор на поставку цифровой офтальмологической камеры с принадлежностями были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  25.09.2015 г. (№31502791141).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Наталья Евгеньевна Шантурова | Член комиссии | Заведующая офтальмологического отделения | Отсутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии, секретарь | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Шляхтенко Е.Л. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): цифровая офтальмологическая камера с принадлежностями.

- Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая офтальмологическая камера с принадлежностями | Приложения 1. | 1 |

Приложение 1.

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование представляет собой цифровую медицинскую камеру, которая позволяет снимать изображение сетчатки глаза и переднего отрезка без мидриатика. Для получения высокого качественного изображения при диабетической ретинопатии, дистрофии сетчатки и глаукоме. Небольшой вес и размер, позволяет использовать в стационарах и в выездной диагностике можно использовать в широком спектре пациентов, от педиатрии до гериатрии, так и пациентов с ограниченными возможностями. | Наличие |
| Функциональные характеристики |  |  |
| 2 | Изображение переднего отрезка | Наличие |
| 3 | Изображения сетчатки | Наличие |
| 4 | Изображение без отражения | Наличие |
| 5 | наведение и захват изображения с помощью инфракрасного , а также белого света | Наличие |
| 6 | нет необходимости расширять зрачок | Наличие |
| 7 | минимальный размер зрачка | не менее 3,5 мм |
| 8 | поле зрения | 40 ° |
| 9 | авто-фокусировка | Наличие |
| 10 | окуляр из силиконовой резины для опоры и удобства | Наличие |
| 11 | разрешение изображения | Наличие |
| 12 | компенсация диоптрий | от -20 D до +20 D |
| 13 | размеры : высота глубина вес | не более 132,10 mm не более 55,20 mm не более 180 г |
| 14 | Камера цифровая размеры: ширина высота глубина | не более 82,30 мм не более 166,50 мм не более 66,50 мм |
| 15 | вес | не более 400г |
| 16 | питание | Ni-MH аккумулятор. |
| 17 | Жидкокристаллический дисплей "TFT дисплей высокого разрешения размером | не менее 2,4 дюйма с 262 000 пиксели |
| 18 | цветов и антибликовым покрытием | Наличие |
| Функциональность изображений |  |  |
| 19 | формат изображения | JPEG |
| 20 | формат видеоизображения | MPEG-4/ MPEG-1 |
| 21 | разрешение в общем режиме | не менее 2660х 1920 точек |
| 22 | авто фокусировка | Наличие |
| Комплектация: |  |  |
| 23 | Карта памяти SD объемом | не менее 2 Гбайт |
| 24 | байонетный разъем для съемных оптических модулей | Наличие |
| 25 | встроенная линза с авто-фокусировкой | не менее 1 шт. |
| 26 | Аккумулятор | не менее 1 шт. |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на

территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015года.

Поставка и передача оборудования должны производиться в соответствии с

действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести иструктаж медицинского персонала на рабочем месте.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность

оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены

дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие оборудования установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования заменить неисправный товар на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации товара.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения

производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3. Требования к качеству товара (работ, услуг):

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской

Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии

производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи .4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка и передача оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и передача оборудования в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с

поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, инструктаж персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и передачей, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным

способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата в размере 300 000 рублей производится в течение 60 календарных дней с момента подписания

Акта ввода в эксплуатацию, остальная сумма оплачивается до 30 июня 2016 года.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 06  октября 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения

| Наименование участника закупки | ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 199 от 05.10.2015 г. в 11-36. |
| Место нахождения | 119334, г. Москва , ул. Косыгина, д.15, офис 726. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 7707060751 ОГРН 1027700317666 |
| Телефон/факс | (495) 775-01-32 |
| Цена договора (руб.) | 624 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс» на сумму 624 000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | _____________ |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | _____________ |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | _____________ |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | _____________ |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии, секретарь | _____________ |