Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 50-К/15

на право заключить договор на поставку

регистраторов ЭКГ для системы холтеровского мониторирования ЭКГ SCHILLER

г. Иркутск			                     		                                               	           «20» октября 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 50-К/15 на  право заключить договор поставку регистраторов ЭКГ для системы холтеровского мониторирования ЭКГ SCHILLER

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 50-К/15 на право заключить договор на поставку регистраторов ЭКГ для системы холтеровского мониторирования ЭКГ SCHILLER были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  08.10.2015 г. (№31502834310).

Закупочная комиссия (приказ № 593 от 05.10.2015 г.)  в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель Закупочной комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя Закупочной комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Ольга Анатольевна Земченко | Член комиссии | Заведующая отделением функциональной диагностики | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Чауш Т.В. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: регистраторов ЭКГ для системы холтеровского мониторирования ЭКГ SCHILLER

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Един. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистраторы ЭКГ для системы холтеровского мониторирования ЭКГ SCHILLER | Приложение 1 | комплект | 5 |

Приложение 1

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2 | Носимый 3-х канальный регистратор ЭКГ для системы холтеровского мониторирования ЭКГ SCHILLER, имеющегося у Заказчика | Наличие |
| 2.1 | Непрерывная запись всей ЭКГ | наличие |
| 2.2 | Тип записи | цифровая |
| 2.3 | Хранение ЭКГ без питания | наличие |
| 2.4 | Длительность записи | От 24 до 72 часа |
| 2.5 | Число отведений (каналов) | 3 (с 6-ти жильным кабелем) |
| 2.6 | Возможность регистрация 2-х отведений ЭКГ при подключении 4-х жильного кабеля | возможность |
| 2.7 | Графический LCD дисплей с подсветкой | наличие |
| 2.7.1 | размер дисплея | не менее 20 х 30мм |
| 2.7.2 | разрешение | не менее 98 х 64 точки |
| 2.7.3 | подсветка экрана | наличие |
| 2.7.4 | отображение статуса регистрации, заряда батареи, даты | наличие |
| 2.8 | Просмотр всех кривых ЭКГ на экране регистратора до начала регистрации | наличие |
| 2.9 | Клавиши для навигации по меню | 2 |
| 2.10 | Меню на русском языке | наличие |
| 2.10.1 | возможность изменить язык меню регистратора на английский или другие языки | наличие |
| 2.11 | Ввод событий во время записи | наличие |
| 2.12 | Хранение данных на флэш-карте | Не менее 256Мб |
| 2.13 | Запуск регистрации, ввод данных пациента и программирование длительности и режима работы регистратора в автономном режиме | Наличие |
| 2.14 | Запуск регистрации, ввод данных пациента и программирование длительности и режима работы регистратора через установленную на ПК программу | Наличие |
| 2.15 | Встроенный в корпус регистратора диктофон для звуковой записи данных пациента с их последующим воспроизведением | наличие |
| 1.15.1 | длительность звуковой записи | не менее 30 с |
| 2.16 | Питание от одной батареи или аккумулятора | наличие |
| 2.17 | Возможность замены батареи во время исследования | наличие |
| 2.18 | Частота дискретизации | не менее 1000Гц |
| 2.19 | Связь с ПК | USB порт |
| 2.20 | Считывание данных | не более 90сек |
| 2.21 | Вес регистратора (включая батарею и флэш-карту) | не более 110 г |
| 2.22 | Размеры регистратора |  |
| 2.22.1 | Длина | 95 мм |
| 2.22.2 | Ширина | 65 мм |
| 2.22.3 | Высота | 20 мм |

.

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

3. Требования к качеству товара:

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущен не ранее 2015 года.

Качество товара должен соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого товара, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем товара

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок поставки товара в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 20.12.2015 г.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00

5. Начальная (максимальная) цена договора:  924885,00 (девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей, 00 копеек

6. Сведения о включенных в цену договора расходах:

Цена договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты:

Оплата в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей, 00 копеек производится в течение 60 банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи товара, остальная сумма оплачивается до 30 июня 2016 года

При наличии надлежаще оформленных документов на товар.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 20 октября 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

. Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Медпромсервис» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 200 от 19.10.2015 г. в 08-45 |
| Место нахождения | 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 21, оф.2 |
| Телефон/факс | (3952) 97-44-30 |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3808217360 ОГРН 1113850002705 |
| Цена договора (руб.) | 924 885,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

| Наименование участника закупки | ООО ИМК «ИНСАЙТ» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 201 от 19.10.2015 г. в 10-45 |
| Место нахождения | 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 |
| Телефон/факс | (3952) 35-76-02 |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3808005693 ОГРН 1023801021672 |
| Цена договора (руб.) | 924 880,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) было подано две заявки. По результатам рассмотрения и оценки соответствующими требованиям документации были признаны две заявки, Закупочная комиссия, руководствуясь п. 7.6.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- закупка признается состоявшейся, победителем признается  ООО ИМК «ИНСАЙТ». Договор заключить с победителем в запросе цен (котировок)  на сумму 924 880,00 (девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок);

На основании п. 7.6.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., признать ООО «Медпромсервис» участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | _________________ (подпись) | Председатель Закупочной комиссии |
| --- | --- | --- |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | __________________ (подпись) | Заместитель председателя Закупочной комиссии |
| Ольга Анатольевна Земченко | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | _________________ (подпись) | Член комиссии |
| Татьяна Владимировна Чауш | _________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ (подпись) | Член комиссии |