УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

__________________П.Е. Дудин

«____» ____________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме № 10-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку культуральных сред для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор растворов для витрификации ооцитов и эмбрионов | 1. Используется для подготовки к замораживанию (витрификации) и хранения замороженных яйцеклеток и эмбрионов. 2. Подходит для витрификации ооцитов (яйцеклеток), бластоцистов (оплодотворенных яйцеклеток) и эмбрионов на стадии деления. 3. В состав набора входит: базовый раствор (BS) - одна пробирка объемом не менее 1,5 мл (только для витрификации яйцеклеток) выравнивающий раствор (ES) - одна пробирка объемом не менее 1,5 мл раствор для замораживания (VS) - две пробирки объемом не менее 1,5 мл | упаковка | 60 |
| 2 | Набор растворов для разморозки ооцитов и эмбрионов | 1. Используется для размораживания (оттаивания) замороженных яйцеклеток и эмбрионов. 2. Подходит для восстановления после глубокой заморозки ооцитов (яйцеклеток), бластоцистов (оплодотворенных яйцеклеток) и эмбрионов на стадии деления. 3. В состав набора входит: раствор для оттаивания (TS) - не менее одной пробирки по 4,0 мл; раствор для разбавления (DS) - не менее одной пробирки по 1,5 мл | упаковка | 50 |
| 3 | Набор для определения антиспермальных антител класса IgA | 1. Представляет собой качественный латексный тест для определения спермальных антител (АСАТ). 2. Диагностический набор in vitro, должен быть только для профессионального использования 3. Наличие 1 флакона суспензии латексных частиц размером 2 мкн в диаметре, покрытых специфическими моноклональными антителами IgA, в сыворотке объемом не менее 0,7 мл 4. Реагент должен быть законсервирован в 0,09% растворе азида натрия. 5. Количество определений - не менее 50. | упаковка | 16 |
| 4 | Набор для витрификации (размораживания) эмбрионов | 1. Назначение: для быстрого размораживания человеческих ооцитов и эмбрионов 2. Набор состоит из 5 флаконов по 2 мл 1-й флакон содержит: 1 М сахарозы Глутамин N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислота, органическое буферное вещество физиологические соли альбумин 2-й флакон содержит: 0,75 М сахарозы Глутамин N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислота, органическое буферное вещество физиологические соли альбумин 3-й флакон содержит: 0,25 М сахарозы Глутамин N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислота, органическое буферное вещество физиологические соли альбумин 4,5-й флаконы содержат Глутамин N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислота, органическое буферное вещество физиологические соли альбумин 3. Тесты контроля качества: - тест на стерильность (Ph. Eur., USP) - тест на эндотоксины – 0,10 МЕ/мл - тест на мышиных эмбрионах (МЕА) | упаковка | 20 |
| 5 | Среда для криоконсервации сперматозоидов | 1. Среда для криоконсервации сперматозоидов. 2. Назначение: замораживание сперматозоидов человека и тестикулярной ткани 3. Состав: - синтетический заменитель плазмы (SSR) - физиологические соли - глюкоза - человеческий сывороточный альбумин (HSA) - сахароза - лактат натрия - бикарбонат натрия - глицерол - N-2-гидроксиэтилпиперазин-N-2-этансульфоновая кислота, органическое буферное вещество - пенициллином - стрептомицином 4. Тесты контроля качества: - тест на стерильность - рН тест - тест на эндотоксины – 0,10 МЕ/мл - тест на выживаемость сперматозоидов 5. 10 мл в упаковке | упаковка | 20 |
| 6 | Универсальный буфер для гамет | 1. Буфер на основе HEPES предназначен для отмывки ооцит-кумулюсного комплекса, подготовки ооцитов и сперматозоидов. Раствор содержит заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для поддержания гомеостаза ооцита. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО2 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат Кальция пантотенат HEPES (кисл) L-Аланин L-Аспарагиновая кислота L-Аспарагин моногидрат L-Глутаминовая кислота L-Глутамин L-Пролин L-Серин L-Таурин Магния хлорид Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.3 – 7.5 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Срок годности: не менее 8 недель со дня выпуска. Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Объем флакона не менее 50 мл | упаковка | 16 |
| 7 | Среда для культивирования эмбрионов | 1. Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонатного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития бластоцисты. 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат Кальция пантотенат L-Аланин L-Аргинин L-Аспарагиновая кислота L-Аспарагин моногидрат L-Цистин L-Глутаминовая кислота L-Глутамин L-Гистидин L-Изолейцин L-Лизин L-Лейцин L-Метионин L-Фенилаланин L-Пролин L-Серин L-Таурин L-Треонин L-Тирозин L-Триптофан L-Валин Магния хлорид Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.5 – 7.8 некалиброванный, 7.3 – 7.5 калиброванный в 6% CO2 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Объем флакона: не менее 20 мл. | упаковка | 35 |
| 8 | Среда для культивирования бластоцист | 1. Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонатного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития бластоцисты. 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат Кальция пантотенат L-Аланин L-Аргинин L-Аспарагиновая кислота L-Аспарагин моногидрат L-Цистин L-Глутаминовая кислота L-Глутамин L-Гистидин L-Изолейцин L-Лизин L-Лейцин L-Метионин L-Фенилаланин L-Пролин L-Серин L-Таурин L-Треонин L-Тирозин L-Триптофан L-Валин Магния хлорид Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.5 – 7.8 некалиброванный, 7.3 – 7.5 калиброванный в 6% CO2 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Объем флакона: не менее 20 мл. | упаковка | 35 |
| 9 | Среда для оплодотворения | 1. Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин. 2. Состав: D-Глюкоза Динатриевая соль ЭДТА Гентамицин Глицин Кальция лактат Кальция пантотенат L-Аланин L-Аспарагиновая кислота L-Аспарагин моногидрат L-Глутаминовая кислота L-Глутамин L-Пролин L-Серин L-Таурин Магния хлорид Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.5 – 7.8 некалиброванный; 7.3 – 7.5 калиброванный в 6% CO2 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Объем флакона: не менее 20 мл. | упаковка | 25 |
| 10 | Среда для оплодотворения | 1. Среда для оплодотворения, содержащая 80 IU гиалуронидазы для разрушения межклеточных контактов в кумулюсном комплексе и денудации ооцита при подготовке к ИКСИ. Среда, готовая к использованию, использовать уравновешенный раствор фермента в 6% СО2 2. Состав: Гиалуронидаза D-Глюкоза Динатриевая соль ЭДТА Гентамицин Глицин Кальция пантотенат Кальция лактат L-Аланин L-Аспарагиновая кислота L-Аспарагин моногидрат L-Глутаминовая кислота L-Глутамин L-Пролин L-Серин L-Таурин Магния хлорид Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.7 – 7.9 некалиброванный; 7.3 – 7.5 калиброванный в 6% CO2 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Одна упаковка содержит не менее 5 флаконов по 1 мл | упаковка | 10 |
| 11 | Градиент плотности для сперматозоидов | 1. Буфер с силиконовыми частицами, покрытыми силаном для создания градиента плотности при центрифугировании для выделения подвижных сперматозоидов.Двухкомпонентный набор с растворами 40% и 80% плотности. 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат HEPES (кисл) L-глутамин L-таурин Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Силиконовые частицы, покрытые силаном Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.3 - 7.5 Осмолярность: 285 - 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерильность: фильтрация (SAL 10-3) 4. Одна упаковка содержит не менее 2 флаконов по 20 мл | упаковка | 20 |
| 12 | Среда для приготовления сперматозоидов | 1. Среда на основе бикарбонатного буфера, перед использованием необходима калибровка в СО2-инкубаторе для достижения рабочей величины рН. Сходна с буфером для сперматозоидов и используется для подготовки градиента плотности. 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат L-глутамин L-таурин Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин: Фармакологически чистый, разрешен для применения и прошедший скрининг на ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С, Сифилис и прочих возбудителей ООИ. 3. Физико-химические свойства: pH: 7.7 – 7.9 некалиброванный, 7.3 – 7.5 калиброванны в 6% CO2 Осмолярность: 285 – 295 mOsm/kg MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/mL Стерильность: фильтрация (SAL 10-3) 4. Объем флакона не менее 50 мл | упаковка | 30 |
| 13 | Буфер для промывания фолликулов | 1. Буфер на основе HEPES предназначен для промывки фолликулов при аспирации ооцитов. Раствор содержит заменимые аминокислоты для снижения потерь химических компонентов внутренней среды ооцит-кумулюсного комплекса. Данный буфер не содержит человеческий сывороточный альбумин для предотвращения вспенивания буфера в процессе аспирации. 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат HEPES L-Аланин L-Аспарагиновая кислота L-Аспарагин моногидрат L-Глутаминовая кислота L-Глутамин L-Пролин L-Серин L-Таурин Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват 3. Физико-химические свойства: pH: 7.3 – 7.5 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Объем флакона не менее 100 мл | упаковка | 35 |
| 14 | Среда для снижения подвижности сперматозоидов | 1. Среда с 10% поливинилпирролидоном для снижения подвижности сперматозоидов перед процедурой ИКСИ. Среда, готовая к использованию, использовать уравновешенный раствор фермента в 6%СО2 2. Состав: D-Глюкоза Гентамицин Глицин Кальция лактат L-Глутамин L-Таурин Магния сульфат Калия хлорид Калия дигидроортофосфат Поливинилпирролидон (360000 Да) Вода Натрия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия пируват Человеческий сывороточный альбумин 3. Физико-химические свойства: pH: 7.5 – 7.8 некалиброванный; 7.3 – 7.5 калиброванный в 6% CO2 Осмолярность: 285 – 295 мОсм/кг MEA: не менее 80% Эндотоксины: не более 0.4 EU/мл Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 4. Одна упаковка содержит не менее 5 флаконов объемом не менее 200 мкл. | упаковка | 20 |
| 15 | Масло парафиновое | Назначение: используется в качестве масляного покрытия капель сред в программах ЭКО и ИКСИ процедурах Состав: легкое стерильное парафиновое масло, промытое универсальной средой для ЭКО Тесты контроля качества: - Тест на стерильность - тест на эндотоксины – не более 0,10 МЕ/мл - тест на мышиных эмбрионах (МЕА) В одной упаковке 5 флаконов по 60 мл. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не менее +2°C и не более + 8°C, в защищенном от света месте | упаковка | 7 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

- документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

- иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком не менее 80 % основного срока годности.

Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.

Участник Закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществление блокирования операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленного документацией и извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть написана на русском языке, заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к настоящей документации.

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все иные документы, подаваемые участником закупки, так же должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, являющейся приложением к настоящей документации (форма № 1), в обязательном порядке следует указывать:

-согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «Наличие функции и/или величина параметра» указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки товара: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика с момента заключения договора по 20 декабря 2016  года, 1 раз в месяц.

Условия поставки товара:

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10  календарных дней с момента передачи ему заявки.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________).

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

- Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| № | Наименование товара | Кол-во | Поставщик 1 (вх. №2566 от 16.06.2016 г.) |  | Поставщик 2 (вх. №2567 от 16.06.2016 г.) |  | Поставщик 3 (вх. №2568 от 16.06.2016 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. |
|  | Набор растворов для витрификации ооцитов и эмбрионов | 60 | 15180,00 | 910800,00 | 15635,00 | 938100,00 | 15948,00 | 956880,00 |
|  | Набор растворов для разморозки ооцитов и эмбрионов | 50 | 13200,00 | 660000,00 | 13596,00 | 679800,00 | 13868,00 | 693400,00 |
|  | Набор для определения антиспермальных антител класса IgA | 16 | 27100,00 | 433600,00 | 27913,00 | 446608,00 | 28471,00 | 455536,00 |
|  | Набор для витрификации (размораживания) эмбрионов | 20 | 17748,00 | 354960,00 | 18280,00 | 365600,00 | 18646,00 | 372920,00 |
|  | Среда для криоконсервации сперматозоидов | 20 | 5752,00 | 115040,00 | 5925,00 | 118500,00 | 6044,00 | 120880,00 |
|  | Универсальный буфер для гамет | 16 | 8931,00 | 142896,00 | 9199,00 | 147184,00 | 9383,00 | 150128,00 |
|  | Среда для культивирования эмбрионов | 35 | 7752,00 | 271320,00 | 7985,00 | 279475,00 | 8145,00 | 285075,00 |
|  | Среда для культивирования бластоцист | 35 | 7752,00 | 271320,00 | 7985,00 | 279475,00 | 8145,00 | 285075,00 |
|  | Среда для оплодотворения | 25 | 5163,00 | 129075,00 | 5318,00 | 132950,00 | 5424,00 | 135600,00 |
|  | Среда для оплодотворения | 10 | 11255,00 | 112550,00 | 11593,00 | 115930,00 | 11825,00 | 118250,00 |
|  | Градиент плотности для сперматозоидов | 20 | 13889,00 | 277780,00 | 14306,00 | 286120,00 | 14592,00 | 291840,00 |
|  | Среда для приготовления сперматозоидов | 30 | 6416,00 | 192480,00 | 6608,00 | 198240,00 | 6740,00 | 202200,00 |
|  | Буфер для промывания фолликулов | 35 | 5229,00 | 183015,00 | 5386,00 | 188510,00 | 5494,00 | 192290,00 |
|  | Среда для снижения подвижности сперматозоидов | 20 | 15000,00 | 300000,00 | 15450,00 | 309000,00 | 15759,00 | 315180,00 |
|  | Масло парафиновое | 7 | 37555,00 | 262885,00 | 38682,00 | 270774,00 | 37416,00 | 261912,00 |
| Итого: |  |  | * | 4 617 721,00 | * | 4 756 266,00 | * | 4 837 166,00 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 4 617 721,00 (четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль, 00 копеек.

6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 90 (девяносто) банковских дней  с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru .

Дата начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме  23.06.2016 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме  14.07.2016 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме после начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме должен быть написан  на русском языке.

Доступ к возможности запроса о разъяснении аукционной документации закрывается оператором электронной торговой площадки за пять дней до окончания срока подачи заявок.

При поступлении запроса о разъяснении оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.

9. сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Не предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

1. Сведения об участнике закупки, оформленные по форме №1, являющейся приложением к настоящей документации.

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4. Копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо нотариально заверенная  копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6. Копии документов, удостоверяющих качество товара (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение и т.д.)

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 14.07.2016 г. в 06 ч.00 мин. (время московское) осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.

Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

- условия допуска к участию в закупке:

Закупочная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, подавших заявки.

Участнику закупки будет отказано в допуске в случаях:

1) непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых осуществляется закупка;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме, установленным настоящей документацией;

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям к заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме и предложениям участников закупки, установленным настоящей документацией, в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено настоящей документацией.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки и настоящей документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящей документации.

Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Положением  о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

Отстранение участника закупки от участия в открытом аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным пункте 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

- Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (торговой сессии):

Торговая сессия проводится 19.07.2016 г. в 05 ч. 00 мин. (время московское).

Подача предложений о цене в ходе торговой сессии при проведении аукциона не проводится в случаях, если:

1) на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

2)в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие отклонены;

3) в результате определения участников аукциона Участником аукциона признан только один Участник;

4) аукцион отменен Заказчиком.

В торговой сессии имеют право принимать участие только Участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом.

С момента начала торговой сессии у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части. Ввод предложений о цене возможен в течение установленного временного интервала (времени) для подачи предложений о цене.

При проведении торговой сессии Участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу – от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Оператор электронной торговой площадки размещает лучшие предложения о цене каждого Участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если в течение времени для подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, торговая сессия автоматически при помощи программных и технических средств завершается.

В ходе проведения торговой сессии Оператор электронной торговой площадки автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

1) предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;

2) представленное предложение о цене превышает начальную цену договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении закупки;

3) представленное предложение о цене ниже начальной цены договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении продажи;

4) представленное предложение о цене равно нулю;

5) представленное предложение о цене не соответствует шагу торгов;

6) представленное Участником предложение о цене больше или равно предложению о цене, ранее представленному таким Участником;

7) представленное Участником предложение о цене при проведении закупки меньше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене;

8) представленное Участником предложение о цене при проведении продажи больше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры закупки вправе подать предложение о цене, которое будет ниже его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры продажи вправе подать предложение о цене, которое будет выше его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

В ходе торговой сессии время и последовательность регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени электронной торговой площадки по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

В ходе торговой сессии время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке:

время для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцать) минут с момента начала торговой сессии;

в случае поступления предложения о цене, являющегося лучшим текущим предложением о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений. Если в течение 20 (двадцати) минут после предоставления лучшего текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение о цене, торговая сессия автоматически, при помощи программных и технических средств  завершается.

Оператор публикует журнал хода торгов, где указывает лучшие предложения о цене, поданные участниками в ходе торговой сессии.

Победителем аукциона при проведении закупки признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора. Если при проведении аукциона на закупку цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

Победитель аукциона определяется Оператором электронной торговой площадки с помощью программных и технических средств.

В течение следующего рабочего дня после формирования журнала хода торгов Оператор электронной торговой площадки прекращает блокирование денежных средств Участника аукциона, допущенного к участию, но не сделавшего предложения о цене во время торговой сессии при проведении аукциона в размере депозита, и в размере обеспечения, в случае, если требование о наличии обеспечения установлено в извещении, документации о закупке.

По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

Не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) от начальной максимальной цены, указанной в документации к электронному аукциону, что составляет 230886,05 (двести тридцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей, 05 копеек.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на 2 (два) месяца, включая гарантийные обязательства.

Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) составляет  10 (десять) банковских дней после окончания исполнения Договора и получения письменного требования Поставщика, согласованного Заказчиком

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель Министерство финансов Иркутской области

(ГБУЗ «ИОКБ» л/сч 80302060002)

ИНН   3812014690

КПП   381201001

р/с       40601810500003000002

Банк    Отделение Иркутск

БИК     042520001

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме или отказаться от его проведения в любое время до определения победителя. Каждый участник закупки должен самостоятельно отслеживать размещение таких изменений.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в  нем и заключением договора.

Все процедурные вопросы, которые не нашли отражения в настоящей документации, регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., положениями  Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентом электронной торговой площадки.

17. приложения:

Приложение №1 – форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 2 – проект договора

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товара __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документации о проведении  открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товара __________________________ № ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями аукционной документации.

3.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Страна изготовления, фирма производителя | Каталожный номер/ модель | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

4. Цена договора включает: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

6.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме  __________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям аукционной документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

ФОРМА №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на поставку культуральных сред для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

г.Иркутск					                                                "____"__________ 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в дальнейшем  именуемый  Заказчик,  в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с   одной   стороны,  и________________, именуемый в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице_______________, действующего на основании_________,  с другой стороны, проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей открытого аукциона в электронной форме  проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей  (протокол ________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять культуральные среды для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (далее - Товар), указанные в спецификации на поставляемый товар (приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика с момента заключения договора по 20 декабря 2016  года, 1 раз в месяц.

1.3.  Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10  календарных дней с момента передачи ему заявки.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________).

1.5.При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар, соответствующий требованиям нормативной и технической документации.

Поставка каждой партии Товара сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара.

2.1.2. Поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 80 % основного срока годности, установленного производителем.

Поставить Товар с этикетками и маркировочными ярлыками, содержащими информацию о Товаре, соответствующую требованиям действующего законодательства.

2.1.3. В соответствии с условиями Договора передать Товар представителю Заказчика.

2.1.4. Предоставить Заказчику оригиналы документов о поставке Товара:

- акта приема-передачи Товара;

- накладные;

- счет на оплату;

- документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. В случае ненадлежащего оформления товаросопроводительных документов Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

2.1.6. Предоставить Заказчику счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара, составляемого Сторонами в произвольной форме при приемке товара.

2.1.7. Доставку, погрузочно-разгрузочные работы осуществлять своими силами и транспортом до места поставки товара.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар, предусмотренный настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора, при отсутствии  замечаний к товаросопроводительным документам;

2.2.3. Принять документы, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.4 Договора.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00 по адресу: ГБУЗ «ИОКБ» г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов на Товар. Передача Товара  представителю Заказчика  производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.

3.3. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.

3.4.  Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

3.5. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.

3.6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. Заказчик производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах поставщика.

3.7. При обнаружении несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов, документам, подтверждающим его качество и безопасность, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным на этикетках, маркировочных ярлыках и документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.

3.8. Заказчик обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар, не смешивая его с таким же однородным Товаром для предъявления его представителю Поставщика.

3.9. Итоги приемки забракованного (некачественного) Товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи, указанном в п. 2.1.4 Договора.

3.10. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи, указанного в п. 2.1.4 Договора.

3.11. Поставленные товары, в отношении которых Заказчиком направлено извещение о недостатках, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.

3.12. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение  2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4. переданы Заказчику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет:

4.2. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

4.4. Цена договора указана с учетом стоимости Товара, расходов, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

4.5. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 90 (девяносто) банковских дней  с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года. При наличии надлежаще оформленных документов на товар.

4.6. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик  по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.8. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки, подлежащей оплате Поставщиком за нарушение исполнения обязательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.2. Поставщик несет ответственность за  качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

5.4. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующие: землетрясение, наводнение, пожары или иные природные стихийные явления; военные действия (включая гражданскую войну), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, эмбарго, взрывы, запретительные акты государственных органов России или другого государства.

6.2. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок после наступления   таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно быть письменно подтверждено компетентными организациями России. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок действия этих обстоятельств.

6.3.  В случае прекращения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику все полученные им денежные суммы за не поставленный товар.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует до 31.12.2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

- 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 2 месяца .

8.4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении  аукциона в электронной форме и  документации об аукционе в электронной форме, что составляет _________ (________).

8.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение  5 (пяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7 Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) составляет  10 (десять) банковских дней после окончания исполнения Договора и получения письменного требования Поставщика, согласованного Заказчиком.

Денежные средства обеспечения исполнения Договора Заказчик возвращает путем перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в  письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.5. В случае, если до расторжения Договора Поставщиком частично исполнены обязательства по Договору, при заключении нового Договора объём поставленного товара должен быть уменьшен с учётом объёма поставленного товара по настоящему Договору. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объёму поставленного  товара.

9.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

10. СПОРЫ

10.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров, писем, претензий.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

11.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1.Приложение № 1 «Спецификация на поставку Товара».

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 664049, г.Иркутск, м/н Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» _______________________/ П.Е.Дудин/ |  |  |

Приложение 1

к договору на поставку культуральных сред для проведения программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

№             от «____»____________2016г.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики (потребительские свойства) товара | Страна /Производитель | Каталожный номер/ модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (рублей) | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация на поставку Товара.

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ____________________________/ П.Е.Дудин / |  | ___________________________/ / |

- Приложение 2

к Договору

№ ___ от «____» _________ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск                                                                                                                    “____”____________20__г.

_________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице ________, действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Договор)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения/Производитель | Остаточный срок годности поставленного товара /Дата окончания срока годности поставленного товара | Остаточный срок годности товара в соответствии с условиями Договора, не менее | Цена за ед. товара | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ____% |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Вместе с товаром передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарная накладная |  |  |
| 2 | Счет фактура/счет |  |  |
| 3 | Копия сертификата/декларации соответствия |  |  |
| 6 | Другие документы: |  |  |

3. Фактическое  качество  товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

_____________________________________________________________________________________________

4. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

5. Недостатки  товаров  выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6.  Сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику  в  соответствии с условиями Договора __________________(___________) руб.

7.  В  соответствии  с  п.  7.3.  Договора  сумма  штрафных  санкций составляет ______________

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

8.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________(___________) руб.

Сдал:                                                                                                                     Принял:

Поставщик                                                                                                        Заказчик Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

___________________                                                                                           ________________________/П.Е.Дудин/

М.П. (при наличии печати)                                                                                                      М.П.