Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 15-К/16

на право заключить договор  на поставку

расходных материалов для ангиографии.

г. Иркутск			                     		                                               	           «31» мая 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 15-К/16 на право заключить договор на поставку расходных материалов для ангиографии.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 15-К/16 на право заключить договор на поставку

расходных материалов для ангиографии были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  25.05.2016 г.

(№ 31603694878).

Закупочная комиссия в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Мария Ивановна Комелькова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии, секретарь | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Сергей Анатольевич Атаманов | Член комиссии | Врач сердечно-сосудистый хирург | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна Шляхтенко Е.Л. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара (работ, услуг): на поставку расходных материалов для ангиографии.

- Характеристики товара (работ, услуг):

| № | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронарный стент | Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: кобальт-хромовый сплав. Дизайн: Структура, дизайн - 7-и зубцовая «корона» для стентов диаметром 2-2.5мм, 9-ти зубцовая корона для стентов диаметром 2.75-3.5мм, 10-ти зубцовая корона для стентов диаметром 4-5мм. Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки: не более 0.00295 дюйма (0.075мм). Диаметры: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм (все в наличии). Длины: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38 мм (все в наличии). Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере длиной 145см совместимом с 0.14 дюйма проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль стента - 0,036". Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165" . Диаметр шафта проксимально/дистально 1.9/2.7F. Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2 (для стента диаметром 3 мм). Прощадь покрытия стентом стенки артерии - 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Номинальное давление 9 атм., расчетное давление разрыва не менее 18 атм. Наличие индикатора стерилизации. Размерный ряд оговаривается при поставке. | шт. | 36 |
| 2 | Коронарный набор | Набор для проведения коронарной ангиопластики в составе: - Y-коннектор - адаптер гемостатический с защелкивающимся клапаном и удлинителем. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан регулируемого адаптера позволяет вводить инструменты размерами в диапазоне от 3F до 8F, эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродюсера, и может использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. - игла для введения коронарного проводника. - токер – устройство для вращения коронарного проводника. Наличие индикатора стерилизации. | шт. | 36 |

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

3. Требования к качеству товара (работ, услуг):

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

- наличие в каждом наборе инструкции на русском языке.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком не менее 70 % (семьдесят процентов)  основного срока годности.

Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара

при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка товара осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

- Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

5. Начальная (максимальная) цена договора:  639000,00 (шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара (работ, услуг) расходах:

Цена договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 90 (девяносто) банковских дней  с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 31 мая 2016 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Медицинская Холдинговая Компания» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 230 от 27.05.2016 г. в 11-17. |
| Место нахождения | 664007,г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 29, офис 110. |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3809024297 ОГРН 1023801006844 |
| Телефон/факс | (3952) 33-50-96 |
| Цена договора (руб.) | 639 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана одна заявка. Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «Медицинская Холдинговая Компания» на сумму 639 000,00 (шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мария Ивановна Комелькова | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Татьяна Владимировна Чауш | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Сергей Анатольевич Атаманов | __________________ (подпись) | Член комиссии |