УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

__________________П.Е. Дудин

«____» ____________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме № 16-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку специальных хирургических одноразовых изделий из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала. закупка среди субъектов малого предпринимательства

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование изделия | Техническое описание | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Халат хирургический | Халат хирургический с влагонепроницаемым передом и рукавами одноразовый, изготовлен из нетканого пятислойного материала на основе полипропилена с низким ворсоотделением плотностью не менее 38 г/м2, воздухопроницаем, обладает хорошей драпируемостью. Материал пропитан химическим составом, снимающим статическое электричество с ткани. Халат предназначен для проведения длительных операций, обеспечивает эффективный теплообмен, снижает термическую нагрузку. Непрозрачен. Длина не менее 150 см. Размер 52-54. Рукав на трикотажной манжете. Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания. Наличие барьера и специальной укладки, обеспечивающих стерильность на 360 градусов при самостоятельном надевании. Наличие маркировки порядка надевания. Критические зоны скреплены герметичным швом. Специальный крой рукавов «реглан», обеспечивающий максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. Микробная проницаемость в сухом состоянии: не более 2 Lg (CFU), (концентрация пробы 10 в восьмой степени CF/r talc. и время вибрации 30 минут). Микробная проницаемость во влажном состоянии: не требуется. Чистота микробная: не более 2 Lg (CFU/ дм2). Чистота в части инородных частиц: не более 3.5 IPM. Пылеворсоотделение: не более 4 Lg. Водоупорность: не менее 10 см. H2O. Прочность на разрыв в сухом состоянии: не менее 40 кПа. Прочность на растяжение в сухом состоянии: не менее 20 H. Упакован в двойную упаковку: Упаковка №1 – из крепированной бумаги (выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении). Упаковка №2 - Наружная упаковка в виде формованного лотка: верхняя часть лотка изготовлена из многослойной ламинированной пленки, плотностью не менее 70 г/кв.м; нижняя часть – содержит до 27 слоев полимеров, что обеспечивает кислородный барьер и сохраняет стерильность продукции не менее 5 лет. Упаковка обеспечивает эффект легкого вскрытия, исключающий использование посторонних острых предметов. Направление вскрытия упаковки указано символами На каждом элементе (составляющей) комплекта нанесены (наклеены) пиктограммы (рисунки) объясняющие способ применения и направление раскрытия (разворачивания) составляющей комплекта. Коробка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Коробка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). На коробках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. | уп уп | 10000 |
| 2. | Комплект белья акушерского родового | Комплект белья акушерского родового одноразового универсальный большой (стерильно, индивидуальная упаковка) (комбинированный) стерильный в составе: Пакет №1 (для накрытия операционного стола): 1. Наматрасник защитный для покрытия смотрового стола на запахе 40 см и 4-мя угловыми резинками по периметру всего изделия. Резинка шириной не менее 20 мм. Изготовлен из водоотталкивающего высокоэластичного материала, представляющего собой резинотканевую клеенку из микропористого полиуретана (плотность не менее 65 г/кв.м). Материал обладает хорошей теплопроводностью, устраняет эффект холодного прикосновения, не липкий. Обладает высоким санитарно-профилактическим эффектом, стойкий к санитарно-гигиенической обработке, высокоустойчив к крови, биожидкостям, к разрыву. Поверхность изделия не имеет разрывов и отверстий, Изделие безопасно, нетоксично, не оказывает раздражающего действия и аллергических реакций при контакте с кожными покровами. Размер не менее 210 см х 90 см х 25 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная размер не менее 210х160 см – 2 шт. Изготовлена из 2-х слойного материала плотность не менее 54 г/м2 (материал первый слой – нетканый, вискозный материал с плотностью не менее 28 г/м2, второй слой – полиэтиленовая пленка толщиной не менее 26 микрон, с микрорельефом). Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6 Bl. Чистота микробная: не более 2 Lg (CFU/ дм2). Чистота в части инородных частиц: не более 3.5 IPM. Пылеворсоотделение: не более 4 Lg. Водоупорность: не менее 100 см. H2O. Прочность на разрыв: не менее 40 кПа. Прочность на растяжение: не менее 20 H. 3. Простыня малая операционная размер не менее 70х80 см – 2 шт. Изготовлена из 2-х слойного материала плотность не менее 54 г/м2 (материал первый слой – нетканый, вискозный материал с плотностью не менее 28 г/м2, второй слой – полиэтиленовая пленка толщиной не менее 26 микрон, с микрорельефом). Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6 Bl. Чистота микробная: не более 2 Lg (CFU/ дм2). Чистота в части инородных частиц: не более 3.5 IPM. Пылеворсоотделение: не более 4 Lg. Водоупорность: не менее 100 см. H2O. Прочность на разрыв: не менее 40 кПа. Прочность на растяжение: не менее 20 H. 4. Сумка (мешок) для сбора крови рожениц. Изготовлена из влагонепроницаемого материала плотностью не менее 41 г/м2. Верхняя часть размер не менее 80х50 см – прямоугольная с двумя завязками портьерного типа. Нижняя часть – воронкообразная, изготовлена из прозрачной пластмассы и имеет два уровня показателя объема. 1. желтая линия – 350 мл, которая указывает «линию предупреждения» 2. красная линия – 500 мл, «линия действия» - 1 шт. 5. Полотенце размер не менее 33х33 см впитывающая из вискозно – полиэфирного ворсового нетканого материала плотность не менее 80 г/м2 - 4 шт. Пакет №2 (одежда и белье для роженицы и новорожденного): 1. Рубашка для роженицы изготовлена из 4-х слойного влагоотталкивающего, паронепроницаемого с низким ворсоотделением, нетканого материала плотностью не менее 42 г/м2, длина изделия не менее 130 см – 1 шт. 2. Бахилы хирургические высокие на завязках, высота не менее 50 см. Изготовлены из 4-х слойного влагоотталкивающего, паронепроницаемого с низким ворсоотделением нетканого материала плотностью не менее 60 г/м2, не скользят на влажной поверхности пола – 1 пара. 3. Шапочка-берет хирургическая голубого цвета, состоит из паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного химически связанного нетканого материала плотностью не менее 25 г/м2, обладающего низким ворсоотделением. С резинкой шириной менее 4,5 мм – 1 шт. 4. Прокладка впитывающая анатомической формы для рожениц, с ультрасорбционным слоем, компактной впитывающей подушечкой из мягкой распушенной целлюлозы с высокой сорбционной способностью, помещенной между слоями крепированной бумаги и обернутой сплошным покрытием из нетканого материала, эластичные манжеты обеспечивают защиту от протекания, не вызывают раздражение у женщин с чувствительной кожей. Классификация: стерильные медицинские средства 1 класса. Предназначены для женщин после родовспоможения, гинекологических операций, абортов. Не содержит гелеобразующих субстанций и суперабсорбента, предотвращает возможное инфицирование и помогает выявить послеоперационные осложнения (кровопотеря и т.д.). Рекомендуется для профилактики инфекций после родов, а также после гинекологических вмешательств. Применение чистой целлюлозы позволяет врачам быстро диагностировать кровотечение в случае осложнений. Вес в граммах: не менее 20,0 (вес продукта), не менее 17,5 (вес впитывающей подушечки). Размер в мм: не менее 330 ± 20 х 120 ± 10, длина впитывающего слоя не менее 295 ± 20, ширина впитывающего слоя не менее 120 ± 10. Возможные отклонения в весе ± 10%. Впитывающий слой: 100% целлюлоза, отбеленная без использования хлора. Нетканый слой: полипропилен – нетканый, гидрофильный. Склеиваемый внутренний слой: на основе термоклея. Впитываемость не менее 380 мл – 2 шт. 5. Одноразовые впитывающие пелёнки для гигиены и дополнительной защиты постельного белья и кресел, используются в целях гигиены для проведения диагностических и гигиенических процедур – 4 шт. Выполнены из распушённой целлюлозы с предельной впитываемостью не менее 1200 мл, кроме распушенной целлюлозы, имеют определенный абсорбент (запатентованные молекулы суперабсорбента, преобразующие жидкость в гель), а также гранулы, нейтрализующие запах. Верхний слой подстилки представляет собой тонкий нетканый гипоаллергенный материал, запечатанный по краям, обеспечивает комфортное мягкое прилегание к телу и предотвращает аллергические реакции. Позволяет жидкости равномерно проходить в средний (внутренний) впитывающий слой из 100% распушенной целлюлозы, отбеленной без использования хлора. Нижний слой изготовлен из влагонепроницаемого полимерного материала (нескользящая пленка) для надежной защиты от протекания, при заполнении жидкостью среднего (внутреннего слоя) тем самым обеспечивая сухость белья. Размеры [мм]: общая длина: 595 ± 20, общая ширина: 570 ± 20, длина внутреннего впитывающего слоя (впитывающей подушки): 510 ± 20, ширина внутреннего впитывающего слоя (впитывающей подушки): 520 ± 20. 6. Простыня малая операционная для новорожденного размер не менее 100х120 см – 1 шт. Медицинская хирургическая влаговпитывающая из вискозно – полиэфирного безворсового нетканого материала белого цвета. Плотность не менее 80 г/м2. 7. Набор для новорожденного в стерильной индивидуальной упаковке. Состоит из: двух браслетов для фиксации на ручках малыша и идентификационного медальона с устройством для крепления к кровати – 1 шт. Браслеты и медальон изготовлены из мягкого нетоксичного полиэтилена, размеры браслета 170х24 мм, медальона 120х90 мм, 2 вида наборов: с голубым и розовым браслетом, надежная атравматичная застежка на браслете исключает самопроизвольное расстегивание и потерю браслета, снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания его ножницами, в браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (Ф.И.О. матери, номер отделения и т.д.). Пакет №3 (комплект одежды для бригады врачей): 1. Халат хирургический «Евростандарт» одноразовый – 4 шт. Изготовлен из нетканого материала, обеспечивающего 98% защиту от микробной проницаемости и воздухообмен не менее 6 500 г/кв.м/24 ч: плотность материала не менее 68 г/кв.м (материал состоит из смеси волокон 55% - древесная масса и 45% полиэстер, в сравнении с открытой структурой обычного текстиля сочетание плотной структуры со специальным отталкивающим покрытием обеспечивает высочайший барьер для миграции бактерий и жидкостей), размер халата не менее 52-54, длина не менее 140 см, имеет мягкие трикотажные манжеты шириной 6 см и отшивку горловины из материала плотностью 68 г/м2 шириной 1 см. Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания. Наличие барьера и специальной укладки, обеспечивающих стерильность при самостоятельном надевании. Обеспечивает стерильность на 360 градусов. Имеет четыре завязки шириной 4 см. Наличие маркировки порядка надевания. Критические зоны скреплены герметичным швом. Специальный крой рукавов «реглан», обеспечивающий максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. Сложен специальным образом для удобства асептического надевания халата без дополнительной помощи стерильного персонала. Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6 Bl. Чистота микробная: не более 2 Lg (CFU/ дм2). Чистота в части инородных частиц: не более 3.5 IPM. Пылеворсоотделение: не более 4 Lg. Водоупорность: не менее 100 см. H2O. Прочность на разрыв: не менее 40 кПа. Прочность на растяжение: не менее 20 H. 2. Маска медицинская одноразовая 3-х слойная. Имеет носовой фиксатор и состоит из трех слоев: Наружный слой – нетканый полипропиленовый не менее 30 г/м2, Фильтрирующий (средний) слой – полипропилен выдувного способа производства не менее 25 г/м2. Внутренний слой – целлюлоза влажного настила не менее 25 г/м2. Обшивная лента – термически припаянный нетканый материал - не менее 25 г/м2. Носовой фиксатор - покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром не менее 0,6 мм. Складки маски направлены вниз, для препятствия затеканию брызг между складок. Специальная конструкция, обеспечивает минимальную «утечку» воздуха за пределы маски. Чашеобразная форма маски позволяет разговаривать во время ношения, не прилипает ко рту. Низкое ворсоотделение материала внутреннего слоя маски, препятствует раздражению кожи персонала – 4 шт. 3. Шапочка – берет медицинская изготовлена из двухкомпонентного нетканого материала, плотность не менее 68 гр/м2, состав: 55% целлюлозы, 45% полиэстера – 4 шт. 4. Фартук хирургический защитный влагонепроницаемый с двумя завязками. Плотность материала не менее 65 г/м2. Общая длина не менее 150 см. Изготовлен из нетканого 2-х слойного водоотталкивающего, паронепроницаемого материала, что обеспечивает высокий барьер для жидкости и бактерий, а также комфорта при использовании. Фартук имеет общую завязку в области шеи и две завязки в области талии – 3 шт. 5. Полотенце размер не менее 40х40 см впитывающая из вискозно–полиэфирного безворсового нетканого материала плотность не менее 80 г/м2 - 4 шт. Упакован в двойную упаковку: Упаковка №1 – из крепированной бумаги (выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении). Упаковка №2 - Наружная упаковка в виде формованного лотка: верхняя часть лотка изготовлена из многослойной ламинированной пленки, плотностью не менее 70 г/кв.м; нижняя часть – содержит до 27 слоев полимеров, что обеспечивает кислородный барьер и сохраняет стерильность продукции в течение 5 лет. Упаковка обеспечивает эффект легкого вскрытия, исключающий использование посторонних острых предметов. Направление вскрытия упаковки указано символами. Упаковка №1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка №2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). На упаковках №1 и №2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. Упаковка имеет индикатор стерильности. | уп | 1800 |
| 3. | Комплект белья акушерского для кесарева сечения одноразового | Комплект белья акушерского для кесарева сечения одноразового (стерильно, индивидуальная упаковка) в составе: 1. Простыня большая операционная размер не менее 300х160 см, изготовлена из трехслойного композиционного материала плотность не менее 74 г/м2 – 1 шт. (материал первый слой – нетканый, вискозный материал с плотностью не менее 28 г/м2, второй слой – полиэтиленовая пленка толщиной не более 25 микрон, с микрорельефом, третий слой – волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами плотностью не менее 24 г/м2). Имеется операционное отверстие размер не менее 32х26 см со встроенной липкой операционной пленкой, покрытой защитной бумагой. Пленка гипоаллергенная, не вызывающая мацерацию кожи. По краям пленки находятся участки свободные от адгезива. Вокруг отверстия ёмкость для сбора отделяемого, снабженная отводом для улавливания жидкости, изготовленная из ПВД толщиной не менее 100 микрон. На ёмкости втулка, которая имеет наружную резьбу для крепления отводящей трубки и быстроразъемный клапан. Ёмкость снабжена жестким фиксатором. 2. Простыня большая операционная размер не менее 210х160 см – 3 шт. Изготовлена из 3-х слойного материала плотность не менее 74 г/м2 (материал первый слой – нетканый, вискозный материал с плотностью не менее 28 г/м2, второй слой – полиэтиленовая пленка толщиной не более 25 микрон, с микрорельефом, третий слой – волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами плотностью не менее 24 г/м2). Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6 Bl. Чистота микробная: не более 2 Lg (CFU/ дм2). Чистота в части инородных частиц: не более 3.5 IPM. Пылеворсоотделение: не более 4 Lg. Водоупорность: не менее 100 см. H2O. Прочность на разрыв: не менее 40 кПа. Прочность на растяжение: не менее 20 H. 3. Маска хирургическая трехслойная на завязках с экраном (или эквивалент) – 3 шт. Полиэтиленовая полоса на верхней части внутренней и наружной поверхности, непроницаемая для паров воды; дельта "П" (перепад давления на вдохе или выдохе между наружной и внутренней поверхностью) менее 2 мм вод.ст./см2 эффективность фильтрации твердых частиц (0,1 микрон) более 97%. Для профилактики запотевания очков и оптических приборов. 4. Перчатки хирургические акушерские латексные стерильные анатомические гинекологические с удлиненной крагой – 3 пары. Длина манжеты не менее 50,0 см, микрошероховатые по всей поверхности, неопудренные, манжета с валиком. Размер 7,5. Цвет - зелёный. 5. Пеленка одноразовая медицинская впитывающая из распушённой целлюлозы размером не менее 60х60 см с предельной впитываемостью не менее 1200 мл, кроме распушенной целлюлозы, имеют определенный абсорбент (запатентованные молекулы суперабсорбента, преобразующие жидкость в гель), а также гранулы, нейтрализующие запах. Верхний слой подстилки представляет собой тонкий нетканый материал, позволяющий жидкости равномерно проходить в средний впитывающий слой, нижний слой изготовлен из влагонепроницаемого полимерного материала для надежной защиты от протекания– 2 шт. 6. Пеленка одноразовая медицинская впитывающая из распушённой целлюлозы размером не менее 60х90 см с предельной впитываемостью не менее 1700 мл, кроме распушенной целлюлозы, имеют определенный абсорбент (запатентованные молекулы суперабсорбента, преобразующие жидкость в гель), а также гранулы, нейтрализующие запах. Верхний слой подстилки представляет собой тонкий нетканый материал, позволяющий жидкости равномерно проходить в средний впитывающий слой, нижний слой изготовлен из влагонепроницаемого полимерного материала для надежной защиты от протекания – 3 шт. 7. Чехол хирургический на инструментальный столик (на стол Мейо) с укрывной пленкой размер не менее 145х80 см, из многослойного нетканого материала плотностью не менее 54 г/м2; материал первый слой – нетканый, вискозный материал с плотностью не менее 28 г/м2, второй слой – полиэтиленовая пленка плотностью не менее 25 микрон. Для стерильного покрытия операционного стола в операционной – 1 шт. 8. Халат хирургический «Евростандарт» одноразовый – 5 шт. Изготовлен из нетканого материала, обеспечивающего 98% защиту от микробной проницаемости и воздухообмен не менее 6 500 г/кв.м/24 ч: плотность материала не менее 68 г/кв.м (материал состоит из смеси волокон 55% - древесная масса и 45% полиэстер, в сравнении с открытой структурой обычного текстиля сочетание плотной структуры со специальным отталкивающим покрытием обеспечивает высочайший барьер для миграции бактерий и жидкостей), размер халата не менее 52-54, длина не менее 150 см, имеет мягкие трикотажные манжеты шириной 6 см и отшивку горловины из материала плотностью не менее 68 г/м2 шириной 1 см. Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания. Наличие барьера и специальной укладки, обеспечивающих стерильность при самостоятельном надевании. Обеспечивает стерильность на 360 градусов. Имеет четыре завязки шириной 4 см. Наличие маркировки порядка надевания. Критические зоны скреплены герметичным швом. Специальный крой рукавов «реглан», обеспечивающий максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. Сложен специальным образом для удобства асептического надевания халата без дополнительной помощи стерильного персонала. Микробная проницаемость во влажном состоянии: 6 Bl. Чистота микробная: не более 2 Lg (CFU/ дм2). Чистота в части инородных частиц: не более 3.5 IPM. Пылеворсоотделение: не более 4 Lg. Водоупорность: не менее 100 см. H2O. Прочность на разрыв: не менее 40 кПа. Прочность на растяжение: не менее 20 H. 9. Покрытие на эндоскопическую камеру размер 13,5 ± 0,5 х 250 ± 5 см – 1 шт. Пластиковое прозрачное из полиэтиленовой пленки (100% полиэтилен низкой плотности) с перфорированным передним концом, телескопически сложенное внутри жесткого пластикового кольца, присоединённого к задней части покрытия. Имеет 2 фиксирующие липкие ленты. Лента «1» из мягкой цветной ПВХ-пленки, липкая лента «2» из пленки (100% полиэтилен) с дополнительной системой позиционирования и фиксации. 10. Простыня малая операционная для новорожденного размер не менее 80х120 см – 1 шт. Медицинская хирургическая влаговпитывающая из вискозно – полиэфирного безворсового нетканого материала белого цвета. Плотность не менее 80 г/м2. 11. Фартук хирургический длинный влагонепроницаемый размер не менее 90х140 см из поливинилхлорида (ПВХ) с завязками из нетканого материала - 5 шт. Предназначен для более длительного ношения, т.к. более устойчив к различным порезам и проколам, стиранию. Используется при работе в качестве дополнительного средства, обеспечивающего защиту персонала от инфекций, которые передаются через кровь и другие биологические материалы во время проведения перевязок и операций, связанных с большой кровопотерей, используется во время проведения разнообразных процедур. Фартук из ПВХ устойчив к кислотам, щелочам концентрацией до 80%, спиртам. Цвет: белый, полупрозрачный. Изготовлен из материала 100% поливинилхлорида плотностью не менее 100 микрон, для дополнительной прочности пвхфартук по краям окантован по всему периметру тесьмой из нетканого четырехслойного материала (слои располагаются в последовательности: спандбонд – мельтблаун – мельтблаун – спандбонд), плотностью не менее 60 г/кв.м. Завязки пришиты к фартуку нитками. Длина завязок не менее 53 см. 12. Маска медицинская одноразовая 3-х слойная. Имеет носовой фиксатор и состоит из трех слоев: Наружный слой – нетканый полипропиленовый не менее 30 г/м2, Фильтрирующий (средний) слой – полипропилен выдувного способа производства не менее 25 г/м2. Внутренний слой – целлюлоза влажного настила не менее 25 г/м2. Обшивная лента – термически припаянный нетканый материал - не менее 25 г/м2. Носовой фиксатор - покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром не менее 0,6 мм. Складки маски направлены вниз, для препятствия затеканию брызг между складок. Специальная конструкция, обеспечивает минимальную «утечку» воздуха за пределы маски. Чашеобразная форма маски позволяет разговаривать во время ношения, не прилипает ко рту. Низкое ворсоотделение материала внутреннего слоя маски, препятствует раздражению кожи персонала – 2 шт. 13. Шапочка-берет хирургическая одноразовая тип «Шарлотта» (нестерильно). Гофрированная, круглой формы, с двумя защипами, вдоль окружности приварена двухрядная резинка, диаметр при растянутой резинке не менее 53 см, цвет голубой, белый. Подходит для любого стиля прически. Не оказывает давления на голову. Для использования в лечебно-профилактических учреждениях в качестве защитной медицинской одежды – 5 шт. Упакован в двойную упаковку: Упаковка №1 – из крепированной бумаги (выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении). Упаковка №2 - Наружная упаковка в виде формованного лотка: верхняя часть лотка изготовлена из многослойной ламинированной пленки, плотностью не менее 70 г/кв.м; нижняя часть – содержит до 27 слоев полимеров, что обеспечивает кислородный барьер и сохраняет стерильность продукции в течение 5 лет. Упаковка обеспечивает эффект легкого вскрытия, исключающий использование посторонних острых предметов. Направление вскрытия упаковки указано символами. Упаковка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). На упаковках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. Упаковка имеет индикатор стерильности. | уп | 760 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество:

- документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

- иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара.

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком  должен истекать не ранее 01.07.2017г.

Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рада повреждений при транспортировке всеми видами транспорта. Доставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем товара.

Информация о  товаре с учетом его вида и особенностей должна содержать следующие сведения на русском языке:

наименование товара;

наименование страны, фирмы-изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита);

назначение (область использования), основные свойства и характеристики;

правила и условия эффективного и безопасного использования;

иные сведения о товарах в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и правилами их продажи.

Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.

Участник Закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществление блокирования операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленного документацией и извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть написана на русском языке, заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к настоящей документации.

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все иные документы, подаваемые участником закупки, так же должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, являющейся приложением к настоящей документации (форма № 1), в обязательном порядке следует указывать:

-согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «Наличие функции и/или величина параметра» указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки товара: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика с момента заключения договора по 20 декабря 2016  года, 1 раз в месяц.

Условия поставки товара:

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10  календарных дней с момента передачи ему заявки.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________).

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00(главный корпус, 7 этаж, аптека, тел. (3952) 45-20-23).

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| № | Наименование товара | Кол-во | Поставщик №1 (вх. № 602 от 16.08.2016 г.) |  | Поставщик №2 (вх. № 603 от 16.08.2016 г.) |  | Поставщик №3 (вх. № 604 от 16.08.2016 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Халат хирургический | 10000 | 162,50 | 1625000,00 | 160,20 | 1602000,00 | 157,90 | 1579000,00 |
| 2 | Комплект белья акушерского родового | 1800 | 1092,80 | 1967040,00 | 1136,70 | 2046060,00 | 1180,60 | 2125080,00 |
| 3 | Комплект белья акушерского для кесарева сечения одноразового | 760 | 1754,00 | 1333040,00 | 1780,00 | 1352800,00 | 1806,00 | 1372560,00 |
|  | итого |  |  | 4925080,00 |  | 5000860,00 |  | 5076640,00 |

В целях экономии денежных средств, НМЦК устанавливается в размере 4 925 080,00(четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысяч восемьдесят рублей, 00 копеек.)

6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 90 (девяносто) банковских дней  с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru .

Дата начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме  22.08.2016 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме  12.09.2016 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме после начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме должен быть написан  на русском языке.

Доступ к возможности запроса о разъяснении аукционной документации закрывается оператором электронной торговой площадки за пять дней до окончания срока подачи заявок.

При поступлении запроса о разъяснении оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.

9. сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5) принадлежность участника закупки  к субъектам малого предпринимательства

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

1. Сведения об участнике закупки, оформленные по форме №1, являющейся приложением к настоящей документации.

2.  Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4. Копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо нотариально заверенная  копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6. Копии документов, удостоверяющих качество товара (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение и т.д.)

7. декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 12.09.2016 г. в 06 ч.00 мин. (время московское) осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.

Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

- условия допуска к участию в закупке:

Закупочная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, подавших заявки.

Участнику закупки будет отказано в допуске в случаях:

1) непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых осуществляется закупка;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме, установленным настоящей документацией;

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям к заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме и предложениям участников закупки, установленным настоящей документацией, в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено настоящей документацией.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки и настоящей документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящей документации.

Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Положением  о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

Отстранение участника закупки от участия в открытом аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным пункте 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

- Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (торговой сессии):

Торговая сессия проводится 15.09.2016 г. в 05 ч. 00 мин. (время московское).

Подача предложений о цене в ходе торговой сессии при проведении аукциона не проводится в случаях, если:

1) на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

2)в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие отклонены;

3) в результате определения участников аукциона Участником аукциона признан только один Участник;

4) аукцион отменен Заказчиком.

В торговой сессии имеют право принимать участие только Участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом.

С момента начала торговой сессии у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части. Ввод предложений о цене возможен в течение установленного временного интервала (времени) для подачи предложений о цене.

При проведении торговой сессии Участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу – от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Оператор электронной торговой площадки размещает лучшие предложения о цене каждого Участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если в течение времени для подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, торговая сессия автоматически при помощи программных и технических средств завершается.

В ходе проведения торговой сессии Оператор электронной торговой площадки автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

1) предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;

2) представленное предложение о цене превышает начальную цену договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении закупки;

3) представленное предложение о цене ниже начальной цены договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении продажи;

4) представленное предложение о цене равно нулю;

5) представленное предложение о цене не соответствует шагу торгов;

6) представленное Участником предложение о цене больше или равно предложению о цене, ранее представленному таким Участником;

7) представленное Участником предложение о цене при проведении закупки меньше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене;

8) представленное Участником предложение о цене при проведении продажи больше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры закупки вправе подать предложение о цене, которое будет ниже его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры продажи вправе подать предложение о цене, которое будет выше его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

В ходе торговой сессии время и последовательность регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени электронной торговой площадки по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

В ходе торговой сессии время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке:

время для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцать) минут с момента начала торговой сессии;

в случае поступления предложения о цене, являющегося лучшим текущим предложением о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений. Если в течение 20 (двадцати) минут после предоставления лучшего текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение о цене, торговая сессия автоматически, при помощи программных и технических средств  завершается.

Оператор публикует журнал хода торгов, где указывает лучшие предложения о цене, поданные участниками в ходе торговой сессии.

Победителем аукциона при проведении закупки признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора. Если при проведении аукциона на закупку цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

Победитель аукциона определяется Оператором электронной торговой площадки с помощью программных и технических средств.

В течение следующего рабочего дня после формирования журнала хода торгов Оператор электронной торговой площадки прекращает блокирование денежных средств Участника аукциона, допущенного к участию, но не сделавшего предложения о цене во время торговой сессии при проведении аукциона в размере депозита, и в размере обеспечения, в случае, если требование о наличии обеспечения установлено в извещении, документации о закупке.

По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

Не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) от начальной максимальной цены, указанной в документации к электронному аукциону, что составляет 246 254,00 (двести сорок шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рублей, 00 копеек.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на 2 (два) месяца, включая гарантийные обязательства.

Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) составляет  10 (десять) банковских дней после окончания исполнения Договора и получения письменного требования Поставщика, согласованного Заказчиком

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель Министерство финансов Иркутской области

(ГБУЗ «ИОКБ» л/сч 80302060002)

ИНН   3812014690

КПП   381201001

р/с       40601810500003000002

Банк    Отделение Иркутск

БИК     042520001

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме или отказаться от его проведения в любое время до определения победителя. Каждый участник закупки должен самостоятельно отслеживать размещение таких изменений.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в  нем и заключением договора.

Все процедурные вопросы, которые не нашли отражения в настоящей документации, регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., положениями  Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентом электронной торговой площадки.

18. приложения:

Приложение №1 – форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 2 – проект договора

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товара __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документации о проведении  открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товара __________________________ № ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в полном объеме в соответствии с требованиями аукционной документации.

3.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Страна изготовления, фирма производителя | Каталожный номер/ модель | Единица изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

4. Цена договора включает: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

6.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме  __________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям аукционной документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

принадлежность участника закупки  к субъектам малого предпринимательства

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

ФОРМА №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на поставку специальных хирургических одноразовых изделий из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала.

г.Иркутск					                                                "____"__________ 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в дальнейшем  именуемый  Заказчик,  в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с   одной   стороны,  и________________, именуемый в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице_______________, действующего на основании_________,  с другой стороны, проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей открытого аукциона в электронной форме  проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей  (протокол ________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять специальные хирургические одноразовые изделия из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала. (далее - Товар), указанные в спецификации на поставляемый товар (приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика с момента заключения договора по 20 декабря 2016  года, 1 раз в месяц.

1.3.  Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10  календарных дней с момента передачи ему заявки.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________).

1.5.При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар, соответствующий требованиям нормативной и технической документации.

Поставка каждой партии Товара сопровождается документами, подтверждающими его качество и безопасность:

-документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям нормативных документов (копии сертификата или декларации соответствия, регистрационное удостоверение);

-иные документы, действующие на территории Российской Федерации, и являющиеся обязательными при поставке Товара. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара.

2.1.2. Остаточный срок годности товара, на момент получения товара Заказчиком  должен истекать не ранее 01.07.2017г.

Поставить Товар с этикетками и маркировочными ярлыками, содержащими информацию о Товаре, соответствующую требованиям действующего законодательства.

2.1.3. В соответствии с условиями Договора передать Товар представителю Заказчика.

2.1.4. Предоставить Заказчику оригиналы документов о поставке Товара:

- акта приема-передачи Товара;

- накладные;

- счет на оплату;

- документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Договора.

В случае ненадлежащего оформления товаросопроводительных документов Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

2.1.6. Предоставить Заказчику счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара, составляемого Сторонами в произвольной форме при приемке товара.

2.1.7. Доставку, погрузочно-разгрузочные работы осуществлять своими силами и транспортом до места поставки товара.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар, предусмотренный настоящим Договором.

2.2.1. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора, при отсутствии  замечаний к товаросопроводительным документам;

2.2.2. Принять документы, указанные в пунктах 2.1.1, 2.1.4 Договора.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00 по адресу: ГБУЗ «ИОКБ» г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100

Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима и иных условий, установленных производителем товара.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов на Товар. Передача Товара  представителю Заказчика  производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.

3.3. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.

3.4.  Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем товара.

3.5. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.

3.6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. Заказчик производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах поставщика.

3.7. При обнаружении несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов, документам, подтверждающим его качество и безопасность, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным на этикетках, маркировочных ярлыках и документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.

3.8. Заказчик обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар, не смешивая его с таким же однородным Товаром для предъявления его представителю Поставщика.

3.9. Итоги приемки забракованного (некачественного) Товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи, указанном в п. 2.1.4 Договора.

3.10. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи, указанного в п. 2.1.4 Договора.

3.11. Поставленные товары, в отношении которых Заказчиком направлено извещение о недостатках, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.

3.12. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение  2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4. переданы Заказчику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет:

4.2. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

4.4. Цена договора указана с учетом стоимости Товара, расходов, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

4.5. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 90 (девяносто) банковских дней  с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема передачи Товара, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

4.6. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик  по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.8. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки, подлежащей оплате Поставщиком за нарушение исполнения обязательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.2. Поставщик несет ответственность за  качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

5.4. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующие: землетрясение, наводнение, пожары или иные природные стихийные явления; военные действия (включая гражданскую войну), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, эмбарго, взрывы, запретительные акты государственных органов России или другого государства.

6.2. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 7-дневный срок после наступления   таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, изложенных в извещении, должно быть письменно подтверждено компетентными организациями России. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок действия этих обстоятельств.

6.3.  В случае прекращения Договора по причине форс-мажорных обстоятельств Поставщик возвращает Заказчику все полученные им денежные суммы за не поставленный товар.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.

7.2.  Договор действует до 31.12.2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

- Статья 8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 2 месяца .

8.4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении  аукциона в электронной форме и  документации об аукционе в электронной форме, что составляет _________ (________).

8.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение  5 (пяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7 Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) составляет  10 (десять) банковских дней после окончания исполнения Договора и получения письменного требования Поставщика, согласованного Заказчиком.

Денежные средства обеспечения исполнения Договора Заказчик возвращает путем перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в  письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.5. В случае, если до расторжения Договора Поставщиком частично исполнены обязательства по Договору, при заключении нового Договора объём поставленного товара должен быть уменьшен с учётом объёма поставленного товара по настоящему Договору. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объёму поставленного  товара.

9.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

10. СПОРЫ

10.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

10.4. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

11.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1.Приложение № 1 «Спецификация на поставку Товара».

11.2 Приложение № 2 Акт приема-передачи товара

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 664049, г.Иркутск, м/н Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» _______________________/ П.Е.Дудин/ |  |  |

Приложение 1

к договору на поставку специальных хирургических одноразовых изделий из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала.

№             от «____»____________2016г.

Спецификация на поставку Товара.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики (потребительские свойства) товара | Страна /Производитель | Каталожный номер/ модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (рублей) | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ____________________________/ П.Е.Дудин / |  | ___________________________/ / |

- Приложение 2

к Договору

№ ___ от «____» _________ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск                                                                                                                    “____”____________20__г.

_________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице ________, действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Договор)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения/Производитель | Остаточный срок годности поставленного товара /Дата окончания срока годности поставленного товара | Остаточный срок годности товара в соответствии с условиями Договора, не менее | Цена за ед. товара | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ____% |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Вместе с товаром передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарная накладная |  |  |
| 2 | Счет фактура/счет |  |  |
| 3 | Копия сертификата/декларации соответствия |  |  |
| 6 | Другие документы: |  |  |

3. Фактическое  качество  товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

_____________________________________________________________________________________________

4. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

5. Недостатки  товаров  выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6.  Сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику  в  соответствии с условиями Договора __________________(___________) руб.

7.  В  соответствии  с  п.  7.3.  Договора  сумма  штрафных  санкций составляет ______________

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

8.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________(___________) руб.

Сдал:                                                                                                                     Принял:

Поставщик                                                                                                             Заказчик Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

___________________

М.П. (при наличии печати)                                                                                                М.П.

________________________/П.Е.Дудин/