Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 30-К/16

на право заключить договор на поставку

светильники медицинские диагностические

г. Иркутск			                     		                                               	           «17» августа 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 30-К/16 на  право заключить договор поставку светильники медицинские диагностические.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 30-К/16 на право заключить договор на поставку светильники медицинские диагностические были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  10.08.2016 г. (№31603978027).

Закупочная комиссия (приказ № 529 от 08.08.2016 г.)  в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель Закупочной комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель Председателя Закупочной комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Наталья Сергеевна Кудрявцева | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Елизавета Алексеевна Лемешкина | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Ольга Александровна Павлухина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Лемешкина Е.А. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: светильники медицинские диагностические

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильники медицинские диагностические | Приложения 1. | 10 |

Приложение 1.

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Светильник медицинский напольный, предназначен для дополнительного освещения рабочего поля. Светильник используется в кабинетах:Лор-врачей; Офтальмологов; Гинекологов. Врачей общей практики. Также светильник может использоваться как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях. | Наличие |
|  | Максимальная высота светильника | не более 2010 мм |
|  | Длина гибкой части | 880 мм |
|  | Вес светильника | Не более 4,7 кг |
|  | Светильник состоит из основания с колесами, верхней части (гибкое плечо, голова), шнура, адаптера с трансформатором | Наличие |
|  | Верхняя часть установлена на штативе из нержавеющей стали. | Наличие |
|  | Вращение верхней части светильника с гибким плечом вокруг штатива | Не менее 360 градусов |
|  | Отсутствие полимерного покрытия на материале штатива для устойчивости к агрессивным средам | наличие |
|  | Длина верхней части светильника с гибким плечом для оперативного манипулирования без учета размеров головы светильника | не менее 1000 мм |
|  | Диаметр головы светильника | Не более 7 см |
|  | Диаметр рабочей поверхности головы светильника | Не более 5 см |
|  | Рукоять на голове светильника для точной фиксации заданного положения | наличие |
|  | Кнопка вкл/выкл расположена на рукояти для удобства использования | наличие |
|  | Отсутствие боковых отверстий на голове светильника, во избежание термических ожогов персонала и потери освещенности | наличие |
|  | Рефлекторная ЛЭД лампа с длительным сроком службы и низкой теплоотдачей | наличие |
|  | Быстрая замена лампы без специальных навыков персонала и инструментов | наличие |
|  | Мощность лампы | не менее 10 Вт |
|  | Цветовая температура | не более 3000 К |
|  | Угол излучения | 24° |
|  | Освещенность на расстоянии 0,4 м | не менее 7500 Люкс |
|  | Гибкое плечо позволяет зафиксировать лампу в заданном положении | наличие |
|  | Цвет верхней части светильника | черный |
|  | Основание из нержавеющей стали, устойчивая к агрессивным средам. | наличие |
|  | Диаметр металлического основания для устойчивой опоры во избежания падения светильника на пациента | не менее 600 мм, |
|  | Пять антистатичных колес на основании светильника, два из них с тормозом | наличие |
|  | Отсутствие проводки на крестовине (основании светильника) для исключения контакта провода с водой и внешней средой | наличие |
|  | Скрытая (безопасная) прокладка сетевого провода | наличие |
|  | Рабочая (открытая) длина сетевого шнура | не менее 3 метров |
|  | Расположение трансформатора в адаптере | наличие |
|  | Заменяемая штепсельная вилка | наличие |
|  | Напряжение сети | 230 В |
|  | Частота тока | 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | не более 25 Вт |
|  | Степень защиты | не менее IP20 |
|  | Средний срок службы источника света | не менее 22 000ч |

Предлагаемого оборудования должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущено не ранее 2016 года.

Гарантийные обязательства:

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудования не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 24(двадцати четырех) месяцев с момента  подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, сборке, сдаче-приемке в эксплуатацию). Поставщик должен

Поставщик должен руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при сборке оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятий, мероприятия по технике безопасности.

В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие Оборудования установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования заменить неисправное оборудование на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации оборудования.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 40 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами Поставщика до места нахождения Заказчика.

Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

4. сведения о начальной (максимальной) цене договора:  330 000,00 (триста тридцать тысяч) рублей, 00 копеек.

5. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата производится за фактически поставленный Поставщиком оборудование в течение 60 (шестидесяти) банковских дней  с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в экплуатацию, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2016 года.

6. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает стоимость оборудования, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места передачи(эксплуатации) Заказчику,  проведения работ по сборке и сдаче в эксплуатацию, устранением неполадок и неисправностей в период гарантийных обязательств,  предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится «17» августа 2016 года по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ЗАО «Сибирская медицинская компания» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 253 от 16.08.2016 г. в 11-45 |
| Место нахождения | 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.16 |
| Телефон/факс | (3952)25-11-00 |
| ИНН / ОГРН | ИНН 3808015074 ОГРН 1033801010990 |
| Цена договора (руб.) | 330 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) была подана одна заявка. Закупочная комиссия осуществила вскрытие конвертов и рассмотрение представленных документов на соответствие требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок), и,  руководствуясь п. 7.6.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- заявка соответствует установленным требованиям, закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ЗАО «Сибирская медицинская компания» на сумму 330 000,00 (триста тридцать тысяч) рублей, 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок).

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

Петр Евлампьевич Дудин                             ______________	Председатель Закупочной комиссии

(подпись)

Галина Анатольевна Подъяблонская         ________________                     Заместитель Председателя Закупочной комиссии

(подпись)

Екатерина Леонидовна Шляхтенко	________________	Член комиссии

(подпись)

Ольга Александровна Павлухина	__________________	Член комиссии

(подпись)

Наталья Сергеевна Кудрявцева	__________________	Член комиссии

(подпись)

Евгений Родионович Саратов	__________________	Член комиссии

(подпись)