Протокол заседания закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 33-К/16

в электронной форме на право заключить договор на поставку

аппаратов для размораживания плазмы, стволовых клеток, подогрева кровезамещающих и инфузионных растворов

г. Иркутск			                     		                                               	          «05» декабря 2016 г.

Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 33-К/16 в электронной форме на право заключить договор на поставку аппаратов для размораживания плазмы, стволовых клеток, подогрева кровезамещающих и инфузионных растворов.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 33-К/16 в электронной форме на право заключить договор на поставку аппаратов для размораживания плазмы, стволовых клеток, подогрева кровезамещающих и инфузионных растворов были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru  28.11.2016 г.  (№31604387358), на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://223.rts-tender.ru  (№32867/1).

Закупочная комиссия (приказ № 849 от 25.11.2016 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Отсутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Радионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Отсутствует |
| Наталья Сергеевна Кудрявцева | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Ольга Александровна Павлухина | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Павлухина О.А. уполномочена заместителем председателя на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: аппараты для размораживания плазмы, стволовых клеток, подогрева кровезамещающих и инфузионных растворов

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование оборудования | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для размораживания плазмы, стволовых клеток, подогрева кровезамещающих и инфузионных растворов | Приложения 1. | 2 | комплект |

Приложение 1.

|  | Наименования параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение |  |
| 1.1 | Обеспечение быстрого и безопасного размораживания, подогрева плазмы, кровезамещающих и инфузионных растворов | Наличие |
| 2 | - Принцип работы |  |
| 2.1 | - Кондукция | Наличие |
| 2.2 | Принудительная циркуляция жидкого теплоносителя по замкнутому контуру, встроенному в аппарат и соединенному с пластиковыми подушками | Наличие |
| 2.3 | Без прямого контакта с теплоносителем равномерный прогрев пакетов и бутылок с биосубстанцией | Наличие |
| 2.4 | теплоноситель | дистиллированная вода |
| 3 | - Вместимость |  |
| 3.1.1 | Гемоконтейнеры |  |
| 3.1.2 | Объём 250 мл, шт. | не менее 8 |
| 3.1.3 | Объём 500 мл, шт. | не менее 4 |
| 3.1.4 | Объём 800 мл, шт. | не менее 2 |
| 3.2 | Бутылки: |  |
| 3.2.1 | Объём 500 мл, шт. | не менее 4 |
| 4 | Управление аппаратом |  |
| 4.1 | Микропроцессорный контроллер | Наличие |
| 4.2 | Информационный дисплей | Наличие |
| 4.3 | Программное обеспечение | На русском языке |
| 4.4 | Текстовые сообщения на дисплее о программах: - нагрев, - режим работы, - статус аппарата. | Наличие |
| 5 | Меню пользователя и обслуживающего персонала, | не менее 2 программ |
| 5.1 | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | Наличие |
| 5.2 | СЕРВИС | Наличие |
| 5.3 | Программы размораживания и нагрева, | не менее 5 |
| 5.4 | ПЛАЗМА | Наличие |
| 5.5 | КРОВЬ | Наличие |
| 5.6 | СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ | Наличие |
| 5.7 | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | Наличие |
| 5.8 | НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ | Наличие |
| 6 | Метод перемешивания субстанции | Принудительное, за счет волнообразного движения |
| 7 | Сигналы тревоги по способу подачи |  |
| 7.1 | Звуковые | Наличие |
| 7.2 | Визуальные | Наличие |
| 7.3 | Текстовые сообщения об ошибке на дисплее | Наличие |
| 8 | Сигналы тревоги по приоритету |  |
| 8.1 | Информационные | Наличие |
| 8.2 | Низкий приоритет | Наличие |
| 8.3 | Высокий приоритет | Наличие |
| 9 | Сигналы тревоги по основным рабочим параметрам | Наличие |
| 9.1 | Отсутствие напряжения электропитания | Наличие |
| 9.2 | Неправильная работа программ нагрева | Наличие |
| 9.3 | Ошибка датчиков температуры | Наличие |
| 9.4 | Внутренняя ошибка устройства | Наличие |
| 9.5 | Неправильно работает функция перемешивания | Наличие |
| 9.6 | Перегрев программный | Наличие |
| 9.7 | Перегрев электронный | Наличие |
| 9.8 | Критический уровень теплоносителя | Наличие |
| 9.9 | Утечка теплоносителя | Наличие |
| 9.10 | Неисправность дисплея | Наличие |
| 10 | Требования к гигиене и безопасности размораживания и подогрева субстанций |  |
| 10.1 | Ударопрочный и коррозионностойкий материал корпуса | Наличие |
| 10.2 | Конструкция аппарата исключает повреждение оболочки гемоконтейнера | Наличие |
| 10.3 | Прозрачная крышка для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева | Наличие |
| 10.4 | Встроенный сенсор утечки | Наличие |
| 10.5 | Камера нагревания подвергается очистки и санобработки | Наличие |
| 11 | Требования к электропитанию |  |
| 12 | Напряжение | 230 В |
| 13 | частота питания | От 50 до 60 Гц |
| 12 | Требования к электробезопасности |  |
| 12.1 | Класс безопасности | 1 |
| 12.2 | Класс влагозащищённости | IP21 |
| 13 | Габаритные размеры: |  |
| 13.1 | Высота, мм | Не более 350 |
| 13.2 | Ширина, мм | Не более 600 |
| 13.3 | Глубина, мм | Не более 320 |
| 14 | Масса без теплоносителя, кг | Не более 20 |
| 15 | Объём заливаемого теплоносителя, л | не менее 8 |
| 16 | Тип работы | непрерывный |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец).

В случаи поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ или ввода в эксплуатацию, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Поставщик должен осуществить ввод в эксплуатацию оборудования (провести комплекс работ по распаковке, установке, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования технического персонала работе с оборудованием) получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного оборудования).

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и год изготовления, фирма производителя, полную характеристику поставляемого оборудования, по всем строкам таблицы, содержащейся в пункте 1 настоящей документации.

В случае, если в столбце «Характеристики оборудования»:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «до» - участник закупки указывает – «до»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений

3. Требования к качеству товара:

Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; технический паспорт, гарантийный талон, регистрационное удостоверение).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию

Поставка и передача оборудования должно производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования, ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки, ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала: с момента заключения договора до 20.12.2016 г.

Условия поставки оборудования:

Поставка, ввод в эксплуатацию и обучение персонала осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00. Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика

5. Начальная (максимальная) цена договора: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Оборудования в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места передачи Заказчику,  проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты: Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 120 (ста двадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2017 года

. 8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок) в электронной форме

Заседание Закупочной комиссии проводится 05 декабря 2016 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок) в электронной форме

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок) в электронной форме, в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме, приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Гукенхаймер-Медицинские Системы» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 1 от 01.12.16г в 10:42 |
| Место нахождения | 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115 офис 432 |
| ИНН/ОГРН | ИНН 3849051434 ОГРН 1153850005320 |
| Телефон/факс | (3952)50-36-44 |
| Цена договора (руб.) | 598 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме | Не соответствует, отклонена 1. Документацией о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме № 33-К/16 установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: «...К заявке должны быть приложены копии документов, удостоверяющих качество оборудования (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), регистрационное удостоверение и т.д.)…» В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) в электронной форме данное требование не исполнено. К заявке приложена декларация о соответствии, срок действия которой истек. |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме, была подана только одна заявка, Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок) в электронной форме, и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., оценила и приняла следующее решение:

- заявка не соответствует требованиям документации, в связи с чем закупка признается несостоявшейся.

ГОЛОСОВАЛИ -  ЗА единогласно.

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

| Татьяна Владимировна Чауш | __________________ (подпись) | Заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Наталья Сергеевна Кудрявцева | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Ольга Александровна Павлухина | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |
| Юлия Владимировна Черепанова | __________________ (подпись) | Член комиссии |